Program oGRANICZeniA niskiej emisji DLA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA



Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/148/2008
Rady Gminy w Węgierskiej Górce
z dnia 25 września 2008
	
[image: image1.png]3

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO

AGROTURGSA




	42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5
tel. (032) 285-70-13, 
fax (032) 284-84-36, 
e-mail: agrotur@agrotur.org.pl
www.agrotur.org.pl
NIP: 645-19-95-494



	Inwestor:

Gmina Węgierska Górka
ul. Zielona 43

34-350 Węgierska Górka


	[image: image2.jpg]




	Temat opracowania:

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

DLA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA


	Zespół wykonawczy:


	JUSTYNA GRUS

PIOTR LEKSY



	Przy współpracy z przedstawicielami Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce


	Data opracowania:   wrzesień 2008 r.




Spis treści:

51
Wprowadzenie


51.1
Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji


61.2
Lokalizacja zadania i środowisko naturalne


81.3
Uwarunkowania prawne


91.4
Analiza jakości powietrza w gminie Węgierska Górka


131.5
Zbieżność Programu z gminnym programem ochrony środowiska


162
Część zasadnicza opracowania


162.1
Opis stanu istniejącego


162.1.1
Analiza ankiet – obiekty indywidualne


252.2
Zakres prac deklarowany w ankietach


272.3
Określenie reprezentatywnego obiektu standardowego (indywidualnego)


312.3.1
Wnioski z ankietyzacji obszaru gminy


322.4
Obiekt standardowy – potrzeby energetyczne


322.4.1
Centralne ogrzewanie


322.4.2
Ciepła woda użytkowa


322.5
Obiekt standardowy - emisja zanieczyszczeń do atmosfery


332.6
Obiekt standardowy - koszt eksploatacji


342.7
Stan przewidywany


342.7.1
Kryteria Programu


352.7.2
Realne możliwości realizacji Programu


362.7.3
Warianty możliwych do realizacji modernizacji


36Wymiana źródeł ciepła


40Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


412.7.4
Optymalizacja rodzaju źródła energii cieplnej


422.8
Analiza wariantów modernizacji budynków


592.8.1
Zestawienie graficzne optymalizacji modernizacji


622.8.2
Wnioski


622.9
Przewidywany efekt ekologiczny zadania


622.9.1
Ocena ekologiczna Programu


632.9.2
Emisja zanieczyszczeń przed modernizacją


632.9.3
Emisja zanieczyszczeń po modernizacji


642.9.4
Efekt ekologiczny


652.9.5
Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego


672.10
Część ekonomiczna


672.10.1
Modernizacja obiektów indywidualnych – przewidywany koszt    Programu


682.10.2
Potencjalne źródła współfinansowania


68Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach


712.11
Przewidywany okres realizacji Programu


722.12
Procedury skutecznej realizacji Programu ONE


732.12.1
Przyjęcie opracowania Programu ONE przez Radę Gminy w Węgierskiej Górce


742.12.2
Działania przygotowawcze do realizacji Programu


74-
Wybór Operatora Programu


74-
Wybór firm wykonawczych i dostawczych


75-
Regulamin Programu


76-
Wniosek do WFOŚiGW w Katowicach


76-
Realizacja inwestycji


77-
Rozliczanie etapów Programu ONE


78-
Proces kontroli realizacji inwestycji w ramach Programu


782.13
Model działania Programu ONE


802.14
Zagadnienia formalno – prawne


833
Podsumowanie


854
Bibliografia




Spis tabel:

18Tabela 1. Wskaźnik zużycia energii cieplnej budynków


26Tabela 2. Planowany zakres prac


28Tabela 3. Charakterystyka obiektu standardowego


30Tabela 4. Dane energetyczne obiektu standardowego (stan istniejący)


32Tabela 5. Wielkość zapotrzebowania na ciepło (energia netto) - potrzeby c.o.


43Tabela 6. Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy stary


44Tabela 7. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja – kocioł węglowy


45Tabela 8. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł gazowy


46Tabela 9. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł olejowy


47Tabela 10. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł na biomasę


48Tabela 11. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pompa ciepła


49Tabela 12. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (ze starym kotłem węglowym)


50Tabela 13. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (z nowym kotłem węglowym)


51Tabela 14. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem gazowym)


52Tabela 15. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem olejowym)


53Tabela 16. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem na biomasę)


54Tabela 17. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – wymiana okien (ze starym kotłem węglowym)


55Tabela 18. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z nowym kotłem węglowym)


56Tabela 19. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem gazowym)


57Tabela 20. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem olejowym)


58Tabela 21. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem na biomasę)


63Tabela 22. Zakres realizacji  Programu


69Tabela 23. Zakres i terminy planowanej realizacji Programu





Spis rysunków:

7Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Węgierska Górka


12Rysunek 2. Średnie stężenie benzenu uzyskane w pomiarach pasywnych pobieranych w latach 2002-2006 [źródło: Stan środowiska w woj. śląskim w 2006 roku"


16Rysunek 3. Struktura obiektów według powierzchni ogrzewalnej


17Rysunek 4. Struktura wiekowa obiektów indywidualnych


19Rysunek 5. Struktura wykorzystania materiałów do budowy obiektów mieszkalnych


19Rysunek 6. Struktura stosowanego paliwa przed planowaną modernizacją


21Rysunek 7. Struktura wiekowa kotłów grzewczych


22Rysunek 8. Stan techniczny systemu grzewczego


22Rysunek 9. Rodzaj okien


23Rysunek 10. Stan techniczny okien


23Rysunek 11. Przygotowanie ciepłej wody – obecnie


24Rysunek 12. Przygotowanie ciepłej wody - planowane


33Rysunek 13. Emisja zanieczyszczeń dla obiektu standardowego w kg/rok


33Rysunek 14.Szacowany koszt eksploatacji istniejącego obiektu standardowego


59Rysunek 15. Porównanie kosztów eksploatacyjnych dla istniejącego komfortu cieplnego


60Rysunek 16. Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych dla poszczególnych zakresów modernizacji


61Rysunek 17. Emisja dwutlenku węgla dla poszczególnych zakresów modernizacji


65Rysunek 18. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych


65Rysunek 19. Emisja dwutlenku węgla





1 Wprowadzenie

1.1 Cel zadania oraz podstawowe przyczyny podjęcia jego realizacji

Celem głównym opracowania jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji w gminie Węgierska Górka, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką cieplną oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie. 

Program jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

Znaczna większość budynków indywidualnych objętych Programem wyposażonych jest w instalacje centralnego ogrzewania, kotły węglowe lub akumulacyjne. Zastosowane do ogrzewania kotły są w głównej mierze opalane gorszymi gatunkami węgla oraz miału, flotu. Mieszkańcy wykorzystują różnego rodzaju kotły, często produkcji domowej, które nie spełniają żadnych norm ekologicznych, są nieefektywne, co powoduje duże zużycie paliwa i spalanie go w celu energetycznym z wytworzeniem znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych m.in. CO, CO2, SO2, NOx, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny, furany oraz pyły i metale ciężkie. Kominy spalinowe są usytuowane nisko i często są niedrożne, niesprawne, co powoduje niewystarczające doprowadzanie powietrza do komory spalania oraz nieskuteczne odprowadzanie spalin. 

Oprócz źródeł zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych znaczącym istotnym kształtującym stan powietrza na rozważanym terenie jest tzw. niska emisja 
z kominów o wysokości poniżej 40 m. Działania z zakresu ograniczania tego rodzaju  emisji są od dawna priorytetowymi w realizacji polityki ekologicznej gminy i spójnymi z aktualnym Programem Ochrony Środowiska Gminy Węgierska Górka. 
Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla gmin realizowany będzie, idąc za przykładem innych gmin województwa śląskiego, z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Modernizacja istniejących systemów grzewczych spowoduje znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych do powietrza, a wykorzystanie urządzeń opartych na odnawialnej energii jaką jest energia słoneczna pozwoli na osiągnięcie oszczędności paliwa, środowiska a także przyczyni się zwiększenia atrakcyjności gminy.

Roczne redukcje stężeń składników zanieczyszczeń w dłuższym horyzoncie czasowym dadzą pozytywny wynik działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy oraz w regionie, a przyjęte w Programie założenia powinny przyczynić się do wymiernego obniżenia stężeń zanieczyszczeń powietrza.

1.2 Lokalizacja zadania i środowisko naturalne

	Gmina Węgierska to gmina wiejska o powierzchni 76,38 km2, zamieszkała przez prawie 15 tys. osób. 
Położona jest w południowej części województwa śląskiego. Wchodzi w skład powiatu żywieckiego. Graniczy z gminami: Radziechowy-Wieprz, Jeleśnią, Milówką i Ujsołami. W obręb administracyjny gminy wchodzą sołectwa: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica. 

Pod względem geograficznym gmina Węgierska Górka położona jest w dolinie rzeki Soły na zboczach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Od północnego zachodu otoczona jest rozrogiem Baraniej Góry - Glinne (1024 m n.p.m.), a od południowego wschodu ramionami Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) wraz z jej odgałęzieniami, tj. Magurą Cięcińską (891 m n.p.m.), Abrahamowem (857 m n.p.m.) i Prusowem (1010 m n.p.m.). Nazwa Gminy wywodzi się od szańców obronnych usypanych przez właścicieli Żywiecczyzny - Komorowskich (następnie Wielopolskich i Habsburgów) na wypadek najazdu węgierskiego.

 Tereny gminy należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. 

[image: image3.jpg]



Rysunek 1. Lokalizacja Gminy Węgierska Górka
Źródło: www.silesia-region.pl


	

	               Gmina w 55% leży w zasięgu Żywieckiego Parku Narodowego powołanego w 1986 roku. Razem z otuliną udział gminy położony w terenie chronionym wzrasta do 92%. Poza tym w Nadleśnictwie Węgierska Górka utworzone są dwa rezerwaty przyrody: „Romanka” w rejonie szczytu o tej samej nazwie, która chroni pierwotny, górnoreglowy karpacki bór świerkowy oraz „Lipowska”, którego celem będzie ochrona bagien wysokogórskich. W gminie znajdziemy również około 140 pomników przyrody, a obszar gminy jest włączony do regionalnego ekologicznego systemu obszarów chronionych zlewni Soły. Są plany, aby ochroną objąć także źródliska i dorzecze potoków Żabniczanka i Cięcinka. 
	  


1.3 Uwarunkowania prawne

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymania poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona powietrza realizowana jest w oparciu i następujące przepisy prawne:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r.Nr 25, poz.150 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001r. Nr 100, poz.1085 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 10 kwietnia1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 lipca 1991 o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2007r.Nr 44, poz. 287),

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. 2008r. Nr 47, poz. 281),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2002r. Nr 87, poz. 798.),

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2004r. Nr 283, poz. 2839).

Wyżej wymienione akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.

Najbardziej uciążliwy dla mieszkańców rodzaj emisji, tzw. niska emisja, nie jest objęta żadnymi uregulowaniami prawnymi. Jedynym narzędziem jest decyzja wojewody nakazująca w określonych obszarach (szczególnie chronionych lub zanieczyszczonych) stosowanie odpowiednich rodzajów paliw. Rozporządzenie takie można wydać jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców lub w celu zapobiegania zniszczeniu środowiska. 

Zgodnie z przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach badaniami powietrza w województwie śląskim, Gmina Węgierska Górka, leżąca w powiecie żywieckim, znajduje się w strefie klasy C, najgorszej pod względem stanu powietrza atmosferycznego. Obserwuje się tutaj przekraczanie wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 i SO2. Pozostałe zanieczyszczenia pozostają w granicach norm (zakres klasy A). Program Ograniczenia Niskiej Emisji stwarza możliwości polepszenia tej sytuacji.
1.4 Analiza jakości powietrza w gminie Węgierska Górka
Wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796). 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana jest zarówno z działalnością człowieka, jak również z występowaniem naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy spowodowane są przez następujące czynniki:

· emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł z sektora mieszkaniowego jednorodzinnego,

· emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł z sektora mieszkaniowego wielorodzinnego,

· emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł przemysłowych,

· emisję niezorganizowaną pochodzącą bezpośrednio z procesów technologicznych, wypalania traw, wysypisk, z sektora transportowego. 

Głównym składnikiem emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń gazowych w gminie jest dwutlenek węgla, który jest głównym produktem reakcji spalania paliw kopalnych w celach energetycznych i technologicznych. Nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, jednak ma znaczący wpływ na zmiany klimatyczne – ocieplenie globalne, które to zjawisko jest problemem ogólnoświatowym.  Takie związki jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W niewielkich ilościach emitowane są również związki chloropochodne, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz sadza. Razem z pyłem do atmosfery dostają się związki metali ciężkich, pierwiastki promieniotwórcze oraz benzo(()piren – powszechnie uważany za substancję silnie kancerogenną, szkodliwą już w najmniejszych stężeniach.

Znaczne przekroczenia dopuszczalnych wielkości występują przy pomiarze pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu. Ten ostatni wykazuje szczególnie wysokie stężenie w okresie zimowym (sezon grzewczy), kiedy to wzrasta emisja z domów jednorodzinnych przy spalaniu paliw dla celów grzewczych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonuje analizy (modelowanie matematyczne) zanieczyszczeń w ramach państwowego monitoringu środowiska. Jakość powietrza oceniana jest w strefach i aglomeracjach, co w przypadku gminy Węgierska Górka stanowi obszar powiatu żywieckiego. 

Zgodnie z danymi za rok 2006 dla tego powiatu uzyskanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach emisje zanieczyszczeń kształtowały się na poziomie:

· 9,772 – 100 tys. Mg/rok dla zanieczyszczeń gazowych,

· 4-150 Mg/rok dla zanieczyszczeń pyłowych.

Badania stanu powietrza w ramach monitoringu wykonywane są dla zanieczyszczeń:    

· dwutlenku siarki SO2, 

· dwutlenku azotu NO2, 

· PM10, 

· ołowiu Pb, 

· benzenu C6H6, 

· tlenku węgla CO, 

· ozonu O3,

· oraz tlenków azotu NOx.
Poziomy tych związków w powietrzu decydują o zakwalifikowaniu danej strefy do określonej klasy stanu powietrza. To właśnie klasa dla zanieczyszczenia o największym stężeniu decyduje o ostatecznej klasie danej strefy. 
Na terenie powiatu żywieckiego w roku 2006 zlokalizowanych było pięć stacji pomiarowych: jedna dla pomiarów manualnych, jedna dla pomiarów automatycznych, a trzy stanowiska do pomiaru pasywnego NO2 i SO2. 
Największą stacją jest stacja automatyczna w Żywcu. Stacja zlokalizowana jest w centralnej części Żywca na terenie Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Słowackiego. Otoczenie stacji stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty handlowo-usługowe. Ogrzewanie okolicznych budynków z palenisk indywidualnych. Jest to stacja automatyczna dokonująca oceny tła miejskiego na podstawie monitoringu automatycznego. Mierzone parametry zanieczyszczenia powietrza to: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenki azotu, pył zawieszony PM10. Natomiast parametry meteorologiczne to: kierunek wiatru, prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, promieniowanie całkowite.
W okresie 1.01-31.03.2005r. w stacji dokonywano pomiarów 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 większych niż 50g/m3. Kilkanaście razy przekraczany był pozom dopuszczalny. 
W roku 2005 w okresie 1.01-31.03.2005 na stacji dokonywano także pomiarów 24-godzinnych stężeń dwutlenku siarki. Wartość stężenia dopuszczalnego (125 g/m2) nie zostało ani razu przekroczone. 
Główną  przyczyną występowania przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku siarki w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem. W powiatach leżących w strefie przygranicznej (cieszyński, żywiecki, raciborski i wodzisławski) przyczyną występowania przekroczenia jest również napływ zanieczyszczeń spoza kraju. Jak tłumaczy raport pn.: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku” na wzrost stężeń PM10 i SO2, oprócz oddziaływania przemysłu czy środków transportu niebagatelne znaczenie miała bardzo mroźna zima. Zwłaszcza styczeń 2006 roku był naszym województwie znacznie poniżej normy termicznej, a temperatura poniżej –20°C nie była rzadkością. Niskie temperatury wymuszały intensywniejsze ogrzewanie, zwiększając emisję, w tym również tzw. „niską” z palenisk domowych. Ponadto zwiększona emisja oraz niekorzystne warunki meteorologiczne: brak opadów, występowanie dni bezwietrznych, występowanie inwersji termicznych, hamowały pionową wymianę powietrza i sprzyjały skumulowaniu się zanieczyszczeń w powietrzu. 
Pomiaru stężenia benzenu dokonuje się najbliżej w stacji w Bielsku-Białej, gdzie wartości stężenia benzenu znajdują się w strefie B, choć obserwuje się od czterech okresów obserwacyjnych spadek tego stężenia, co pokazuje poniższy wykres: 
[image: image4.png]stezenie benzenu [p/m3]

12

10

2002 2003 2004 2005 2006

rok





Rysunek 2. Średnie stężenie benzenu uzyskane w pomiarach pasywnych pobieranych w latach 2002-2006 [źródło: Stan środowiska w woj. śląskim w 2006 roku"
Raport tłumaczy, iż spadek ten uwarunkowany jest poprawą jakości paliw (ograniczenie zawartości benzenu i węglowodorów aromatycznych, stosowanie dodatków tlenowych), jak również  stopniowymi zmianami w zakresie konstrukcji, wyposażenia (katalizatory) i stanu technicznego pojazdów. Ilości benzenu w powietrzu są związane także z warunkami atmosferycznymi (temperatura powietrza, opady, wiatr). Wynika to z powiązania między temperaturą powietrza a ogrzewaniem obiektów, im niższa temperatura tym większa potrzeba ogrzewania obiektów, przy spalaniu większej ilości paliwa. 
Wartość roczna stężenia tlenku azotu, ozonu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla  nie została przekroczona w strefie odpowiadającej powiatowi żywieckiemu. Z badań przeprowadzonych na terenie Polski w ramach państwowego monitoringu środowiska wynika, że ozon jest zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i Europy. Wysokie stężenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach atmosferycznych takich jak wysoka temperatura i promieniowanie słoneczne, w związku z czym dopuszczalne stężenie ozonu najczęściej przekraczane było w okresie letnim, zwłaszcza w wyjątkowo gorącym czerwcu i lipcu 2006 roku. 
Po analizie wartości rocznych stężeń zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w ceku ochrony zdrowia strefa powiatu żywieckiego została zakwalifikowana do klasy C ze względu na dwutlenek siarki oraz pył PM10, które to znajdują się w klasie C. Pozostałe zanieczyszczenia znajdują się w klasie A. Sugeruje się podjęcie działań mających na celu opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla SO2 i Programu Ochrony Powietrza dla PM10. 

Ze względu na ochronę roślin strefa znajduje się w klasie A; stężenia dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz ozonu znajdują się w klasie A. dla tej strefy nie ma nakazanych działań, jedynie sugeruje się utrzymanie jakości powietrza w stanie obecnym lub lepszym. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji stwarza możliwości poprawy tego stanu, a co za tym idzie i jakości powietrza atmosferycznego w gminie, co będzie miało wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców. 

1.5 Zbieżność Programu z gminnym programem ochrony środowiska

Program Ograniczenia Niskiej Emisji tworzony jest w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, dostających się do powietrza z sektora mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej. Działanie to jest jedynym skutecznym sposobem na zmniejszenie tego zjawiska i polega na wprowadzeniu pomocy finansowej dla osób decydujących się na modernizację systemu grzewczego. Obszarowy zasięg Programu daje gwarancję znacznej poprawy stanu jakości powietrza w gminie.
Program to jedno z niewielu przedsięwzięć, jakie prowadzą do polepszenia stanu środowiska, w których bezpośrednio biorą udział mieszkańcy. Modernizując swoje systemy grzewcze, zmniejszając zapotrzebowanie na paliwo, znacząco wpływają na zmniejszenie skali zjawiska niskiej emisji bezpośrednio w swoim otoczeniu.

„Program Ochrony Środowiska gminy Węgierska Górka” (POŚ) wskazuje na znaczny, bardzo istotny lokalnie, problem zanieczyszczenia powietrza, którego źródłem jest m.in. ogrzewnictwo indywidualne. 
W Programie czytamy, że „paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii, wobec czego szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, a więc na kierunki modernizacji samych źródeł ciepła, substytucję paliw, wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także sprawdzone metody oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych. Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych. (…) Na terenie gminy Węgierska Górka brak jest sieci gazowej. Dostawa energii cieplnej odbywa się z dwóch systemów: systemu ciepłownictwa i systemu ogrzewnictwa. System ciepłownictwa oparty jest na produkcji ciepła przez kotłownię znajdującą się na terenie byłej odlewni. Kotłownia ta poprzez cieć ciepłowniczą obsługuje zakłady i spółki na terenie byłej odlewni oraz dwa osiedla mieszkaniowe w centrum Węgierskiej Górki. Pozostałe zakłady i gospodarstwa domowe korzystają z indywidualnych kotłowni głównie węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem i z pieców grzewczych”.

POŚ podaje jako jeden z celów środowiskowych ”Modernizację węglowych palenisk domowych centralnego ogrzewania polegającej na wymianie starych kotłów na nowoczesne wysokosprawne, lub zmianie na opalane drewnem”. 
Jednymi z proponowanych działań służących poprawie stanu powietrza atmosferycznego są: 

· Likwidacja niskiej emisji obszarowej poprzez wprowadzenie odpowiednich kotłów ekologicznych np. węglowych posiadających atest, czy opalanych drewnem.

· Należy racjonalnie wykorzystać bogactwo gminy jakim są lasy np. odsprzedając po obniżonych cenach (forma finansowego wsparcia) indywidualnym odbiorcom usunięte drewno z wiatrołomów, z cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych jako paliwo do palenisk domowych.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania węgla w niskosprawnych urządzeniach grzewczych oraz ograniczenia niskiej emisji niezorganizowanej proponuje się także prowadzić do wzrostu zużycia drewna i jego odpadów kosztem zmniejszenia zużycia węgla.

 

Program ograniczenia niskiej emisji jest kolejnym działaniem zmierzającym do polepszenia stanu środowiska naturalnego, jak i zwiększenia świadomości proekologicznej mieszkańców.

Wysoki stopień uprzemysłowienia województwa śląskiego przekłada się na znaczne zagęszczenie ludności. To zaś wpływa na wielkość emitowanych zanieczyszczeń ze źródeł niskiej emisji. Zapisy wynikające z „Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska” oraz „Programu ochrony środowiska gminy Węgierska Górka” potwierdzają negatywny wpływ niskiej emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz konieczność działań w kierunku ograniczenia tego zjawiska. 

Celem długoterminowym do 2015 roku „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020” jest polepszenie jakości powietrza atmosferycznego. Polepszenie jakości powietrza jest również jednym z celów strategicznych rozwoju woj. śląskiego, a jednym z przyjętych kierunków  działań jest redukcja niskiej emisji.

Zasięg prac realizowanych w ramach Programu jest na tyle szeroki, że jednocześnie pokrywa się z założeniami   „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020” oraz dokumentami ogólnokrajowymi, głównie jeśli chodzi o „II Politykę Ekologiczną Państwa”, „Strategię rozwoju energetyki odnawialnej oraz Polityki Klimatycznej Polski – Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020”.

2 Część zasadnicza opracowania

2.1 Opis stanu istniejącego

2.1.1 Analiza ankiet – obiekty indywidualne

W celu poznania potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji systemów grzewczych w ich domach jednorodzinnych zdecydowano się na rozpowszechnienie ankiet, o wypełnienie których poproszono mieszkańców. Są one podstawą do opracowania niniejszego dokumentu a także pozwalają na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Programu. Ankietę rozprowadzano podczas spotkań 
z mieszkańcami, w UG, a także, razem z innymi informacjami, ankieta była dostępna na stronie internetowej, również w wersji elektronicznej, która pozwalała w sposób wygodny i szybki udzielić mieszkańcowi odpowiedzi na zadawane pytania. Zebrano 468 ankiet. Do dalszej analizy wzięto pod uwagę 424 ankiety, ze względu na to, że pozostałe były wypełnione jedynie szczątkowo, obejmowały modernizacje w budynkach innych niż jednorodzinne lub też mieszkańcy oprócz opisania stanu obecnego nie wyrażają chęci modernizacji. 

 Jako podstawowy parametr obserwacji oraz podziału zastosowano wielkość powierzchni ogrzewalnych. Obszar obserwacji podzielono na wielkości co 30 m2. 

Strukturę obiektów podzielonych według przedstawionego kryterium obrazuje rysunek:

[image: image5.png]%

25

20

15

10

i

<100

100-130 131-160 161-190 191-220 221-250

powierzchniaogrzewana

>250





Rysunek 3. Struktura obiektów według powierzchni ogrzewalnej

Analiza szczegółowa zestawienia ankiet pozwala na uzyskanie obrazu struktury wiekowej obiektów. Poniższy rysunek przedstawia okresy, w których szczególnie dynamicznie rozwijało się budownictwo indywidualne w gminie. Zdecydowana większość budynków została wzniesiona w okresie 1961-1980. Średnia wieku budynku ankietyzowanego to 35 lat.

[image: image6.png]lata budowy





Rysunek 4. Struktura wiekowa obiektów indywidualnych

Okres w jakim budynek został wzniesiony ma ogromny wpływ na energochłonność obiektu. Jak wynika z danych umieszczonych w poniższej tabeli, największe zużycie energii cieplnej charakteryzuje budynki wzniesione w okresie do 1985 roku, co stanowi 70% całości domów jednorodzinnych w odniesieniu do danych zawartych w ankietach. Ma to nie tylko wpływ na koszty ogrzewania, ale i stan środowiska (zużycie energii, zmniejszenie zasobów paliw, emisja zanieczyszczeń) oraz komfort estetyczny i zdrowotny przebywania w tych obiektach. Kompleksowa termomodernizacja znacznie poprawia ten stan, wymaga ona jednak poniesienia na wstępie pewnych kosztów inwestycyjnych. Program, dzięki wsparciu finansowemu, umożliwia wykonanie prac modernizacyjnych większemu gronu mieszkańców.



Tabela 1. Wskaźnik zużycia energii cieplnej budynków

	Budynki budowane w latach
	Orientacyjny wskaźnik zużycia ciepła



	
	kWh/m2rok
	kWh/m3rok

	do 1966
	240-350
	77-113

	1967-1985
	240-280
	77-90

	1985-1992
	160-200
	52-65

	1993-1997
	120-160
	39-52

	od 1998
	90-120
	29-38


Struktura wiekowa obiektów związana jest okresami, w których wykorzystywane były różne metody wznoszenia budynków. Zarówno sama konstrukcja, jak i materiały istotnie wpływały na zapotrzebowanie na ciepło budynku, czego charakterystyka jest głównym celem tej części opracowania. 

Z ankiet wynika, że w większości domy budowane były z pustaków (65%). Mniejszy udział procentowy ma zastosowanie cegły. W nowym budownictwie wykorzystuje się już materiały o dużo lepszej izolacyjności (beton komórkowy, pustaki ceramiczne).

Zapytano mieszkańców o stan izolacji przegród zewnętrznych ich budynków. 
W 37% budynków ściany zewnętrzne zostały już ocieplone, a stropodachy lub dachy 
w 39%. Świadczy to o tym, że świadomość racjonalnej gospodarki ciepłej 
w domostwach jest już na dość wysokim poziomie, problemy zużywania i oszczędzania energii nawet przy ponoszeniu wydatków inwestycyjnych nie są mieszkańcom gminy obce.  Jest to dobry sygnał, że Program spotka się z zainteresowaniem. 

[image: image7.png]%

70

60

50

40

30

20

10

materiat budowlany





Rysunek 5. Struktura wykorzystania materiałów do budowy obiektów mieszkalnych

Rodzaj paliwa używanego obecnie dla celów grzewczych przedstawia wykres poniżej:

[image: image8.png]60

50

40

30

20

10

wegiel ekogroszek olej drewno
opatowy

paliwo obecnie

wegiel +
drewno

wegiel +
inne





Rysunek 6. Struktura stosowanego paliwa przed planowaną modernizacją

Opierając się na wynikach ankietyzacji, można stwierdzić, że 94% produkowanej energii do celów grzewczych wytwarzanej jest w kotłach na węgiel kamienny. Użytkownicy oprócz węgla kamiennego o dużym sortymencie stosują w kotłach starych na szeroką skalę miał, flot. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest lokalizacja analizowanej gminy w sąsiedztwie źródła węgla – Górnego Śląska. Gmina nie jest także zgazyfikowana więc węgiel w różnym sortymencie jako paliwo tanie i łatwe w dostawie jest najpopularniejsze. Ten obraz ma istotne znaczenie dla oceny ekologicznego wpływu obiektów zlokalizowanych na terenie gminy na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. 

Bardzo ważnym paliwem w tej części województwa jest drewno. Z uwagi na bliskość i dużą ilość terenów leśnych mieszkańcy często spalają obok węgla również ten rodzaj biomasy, szczególnie w okresach przejściowych czy do przygotowania ciepłej wody.

W 3% budynków paliwem stosowanym do celów grzewczych jest olej opałowy. Jest to paliwo ekologiczne i dużo bardziej wygodne w stosowaniu, jednakże ze względów głównie ekonomicznych znacznie mniej popularne. 

Mieszkańcy mieli możliwość zadeklarowania paliwa jakie chcieliby stosować po modernizacji systemu grzewczego. Nie maleje zainteresowanie węglem jako podstawowym paliwem. W kotłach nowej generacji z podajnikiem automatycznym możliwe jest spalanie tylko paliwa na jakie dane urządzenie zostało zaprojektowane, dlatego w kotłach na paliwo węglowe nie można spalać innych sortymentów węgla ani drewna a tym bardziej odpadów stałych. Rozważa się zastosowanie kotłów w których następuje współspalanie węgla i drewna.
Duża część mieszkańców deklaruje również chęć wykorzystania biomasy, mniejsza gazu oraz oleju opałowego. 
Analiza ankiet pozwoliła również ocenić wiek zamontowanych i funkcjonujących urządzeń grzewczych. Średni rok produkcji kotłów na paliwa stałe to 1997. 

Prawie 31% kotłów zabudowanych zostało po roku 2000. Można więc założyć, że są to urządzenia spełniające wymogi ochrony środowiska, a z pewnością charakteryzują się większą sprawnością spalania paliwa, co pozwala na mniejsze jego zużycie. 

Jednak znaczna część urządzeń grzewczych zabudowana została przed rokiem 2000. Ta grupa urządzeń kwalifikuje się do wymiany w ramach Programu w pierwszej kolejności, szczególnie jeśli mieszkańcy deklarują, ze stan techniczny urządzenia jest zły.
[image: image9.png]35

30

25

20

15

10

<1970

1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005

rok zabudowy kotta

>2005





Rysunek 7. Struktura wiekowa kotłów grzewczych

Należy zaznaczyć, że – jak wynika z ankiet - 5,4% domów nie posiada systemu centralnego ogrzewania. W tych mieszkaniach korzysta się jeszcze z pieców metalowych lub z pieców kaflowych zabudowanych w poszczególnych pomieszczeniach.

Przyjmuje się, że kotły zabudowane przed rokiem 1980 cechują się sprawnością wytwarzania ciepła w granicach 50 - 65 %, natomiast zabudowane po 1980 od 65 do 75%. Dla pieców kaflowych sprawność ta jest bardzo mała (25 – 40 %), a dla pieców metalowych 55 – 65 %.

Wysoka świadomość ekologiczna oraz wzrost cen paliw na rynkach światowych zmusza do wprowadzania bardziej racjonalnej gospodarki energetycznej. Uruchomienie Programu może zatem przyczynić się do uzyskania znaczącego efektu ekologicznego i przynieść wymierne oszczędności finansowe.

Na wykorzystanie energii dostarczonej podczas spalania paliwa dostarczonego do paleniska duży wpływ ma stan techniczny instalacji c.o.  Ponad 64% mieszkańców ocenia stan swoich instalacji jako dobry. Modernizacji jednak wymaga 36% systemów.

[image: image10.png]%

80

60

40

20

dobry

stan techniczny

y





Rysunek 8. Stan techniczny systemu grzewczego
Ankiety pokazują również stan okien, co przedstawiają poniższe rysunki.

W prawie 67% domów zamontowane są okna z drewna, pozostałe stanowią okna z pcv. Często w budynkach mieszkańcy wymieniają okna sukcesywnie. W większości mieszkańcy deklarują, ze okna są w stanie dobrym. 

[image: image11.png]drewniane

pev

okna

drewniane, pcv





Rysunek 9. Rodzaj okien

[image: image12.png]dobry

dostateczny

stan okien

2y





Rysunek 10. Stan techniczny okien


Ankiety pozwalają także poznać sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach. Program daje możliwość montażu kolektorów słonecznych jako urządzeń służących przygotowaniu ciepłej wody. Ankietowani obecnie do przygotowania ciepłej wody wykorzystują w większości kocioł centralnego ogrzewania, ale także bojlery elektryczne. 
[image: image13.png]60

50

40

30

20

10

NN\

144

kociot

bojler  kociof+hojler  piecyk
elektryczny elektr. metalowy

inne





Rysunek 11. Przygotowanie ciepłej wody – obecnie

Po przeprowadzeniu modernizacji mieszkańcy deklarują w dużej ilości udział solarów do przygotowania ciepłej wody. Może to świadczyć o coraz większym wzroście świadomości ekologicznej. Szczególnie w okresie letnim i przejściowym korzystanie z tych urządzeń jest opłacalne i celowe. 

[image: image14.png]50

40

30

20

10

kociot

bojler
elektryczny

kociot+bojler kociot + solar
elektr.

solar





Rysunek 12. Przygotowanie ciepłej wody - planowane




2.2 Zakres prac deklarowany w ankietach

Jak już wcześniej przedstawiono z analizy ankiet obiektów indywidualnych wynika, że mieszkańcy są zainteresowani poprawą jakości powietrza. Wykorzystanie węgla jako paliwa podstawowego deklaruje w dalszym ciągu większość ankietowanych. W sytuacji dużego popytu na węgiel groszek, szczególnie ze względu na trwające i realizowane Programy Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa, jak i ze względu na ogólny wzrost cen paliw, zauważa się spore zainteresowanie ekomiałem jako paliwem alternatywnym w stosunku do węgla sortymentu groszek.

Mieszkańcy mieli do wyboru kilka kierunków modernizacji, m.in. wymiana starego kotła węglowego na nowy, zamontowanie kolektorów słonecznych, ocieplenie przegród, wymiana okien. Montaż jedynie kolektora słonecznego zaproponowano, zakładając, że w budynku istnieje i działa już nowe i ekologiczne źródło ciepła lub kocioł istniejący pozwoli na integrację systemu co z instalacja solarną. Jednocześnie Program nie może obejmować wymiany kotła w budynkach, które są nowe, gdyż w takich budynkach powinno, zgodnie z prawem budowlanym, funkcjonować nowoczesne źródło ciepła. Poza tym celem Programu jest uzyskanie jak największego efektu ekologicznego, który zostanie osiągnięty przy wymianie starych, niesprawnych kotłów/pieców na nowe. 

Po analizie ankiet można podsumować je w następujący sposób:

· wymianą źródła ciepła zainteresowanych jest 51 % mieszkańców, 

Wynika to ze złego stanu technicznego wykorzystywanych kotłów c.o.

· zabudową układu solarnego zainteresowanych jest 44 % mieszkańców.
Zapytano także mieszkańców o pozostałe plany termomodernizacyjne:

· dociepleniem ścian zainteresowanych jest 48% mieszkańców,

· wymianą okien zainteresowanych jest 48% mieszkańców,

Po wstępnej analizie ilości osób chętnych do udziału w Programie zdecydowano o dofinansowaniu działań wymiany kotła, montażu kolektorów słonecznych, wymiany okien. Mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych modernizacji, lecz nie więcej niż 7.200 zł do wymiany kotła oraz do 8.000 zł do pozostałych prac. Program ma być okazją do uzyskania znacznego dofinansowania, dzięki skorzystaniu przez gminę z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Ubieganie się o środki zewnętrzne obliguje do stosowania się do zasad ustalonych przez Fundusz, stąd Program dotyczyć będzie budownictwa indywidualnego.  

Po głębszej analizie zebranych ankiet oraz możliwości finansowych gminy zaproponowano zakres modernizacji jak w poniższej tabeli. 
Głównym kierunkiem zmian będzie wymiana kotła co, nieco mniejsza ilość inwestycji odpowiada montażowi kolektora słonecznego, a także wymianie okien. Założono możliwość wymiany starych kotłów węglowych na nowe węglowe, gazowe, olejowe oraz na biomasę, istnieje również możliwość wymiany starego kotła węglowego na pompę ciepła. Każda z modernizacji odznaczać się będzie uzyskaniem konkretnego efektu ekologicznego.
Tabela 2. Planowany zakres prac

	ZAKRES PRAC
	ILOŚĆ

	kocioł węglowy
	194

	kocioł gazowy
	1

	kocioł olejowy
	2

	kocioł na biomasę
	18

	pompa ciepła
	1

	solar
	106

	okna
	102

	RAZEM
	424




Określenie reprezentatywnego obiektu standardowego (indywidualnego)

Na podstawie ankiet utworzono zbiorcze zestawienie informacji o obiektach oraz planowanych zadaniach inwestycyjnych. Uśredniono dane budowlane i techniczne oraz przeprowadzono obliczenia energetyczne pozwalające na przedstawienie obrazu reprezentatywnego standardowego obiektu dla gminy Węgierska Górka. 

Zarówno po ilości złożonych przez mieszkańców ankiet, frekwencji na organizowanych spotkaniach informujących o Programie, jak i dużej ilości pytań kierowanych na bieżąco do Urzędu Gminyo oraz zespołu redagującego treść opracowania można wnioskować o dużym zaangażowaniu i zainteresowaniu mieszkańców Programem.
Poniżej przedstawiono obraz budynku reprezentatywnego, charakteryzującego się wielkościami powstałymi z uśrednionych wartości podanych w ankietach. Ukazano również skalę ankietyzacji gminy na potrzeby opracowania dokumentu.


Tabela 3. Charakterystyka obiektu standardowego
	Lp.
	wielkość charakterystyczna
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła

	 
	 
	 
	 

	1
	powierzchnia gminy
	km2
	76,38

	 
	 
	 
	 

	2
	liczba mieszkańców
	osób
	14 888

	 
	 
	 
	 

	3
	ilość wypełnionych ankiet
	szt.
	468

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka standardowego obiektu budowlanego

	1
	długość budynku
	mb
	11,3

	 
	 
	 
	 

	2
	szerokość budynku
	mb
	9,5

	 
	 
	 
	 

	3
	powierzchnia ogrzewana
	m2
	157

	 
	 
	 
	 

	4
	kubatura budynku
	m3
	465

	 
	 
	 
	 

	5
	kubatura ogrzewana budynku
	m3
	372

	 
	 
	 
	 

	6
	wysokość kubatury ogrzewanej
	mb
	5,2

	 
	 
	 
	 

	7
	ilość kondygnacji
	szt
	2

	 
	 
	 
	 

	8
	średni współczynnik przenikania ciepła 
	W/m2*K
	1,11

	
	dla przegród zewnętrznych budynku
	
	

	 
	 
	 
	 

	9
	rok budowy obiektu
	 
	1973

	 
	 
	 
	 

	10
	stan okien
	 
	dobry / zły

	 
	 
	 
	 

	11
	powierzchnia przeszkleń
	m2
	31,3

	 
	 
	 
	 

	12
	współczynnik przenikania ciepła dla okien
	W/m2*K
	1,6 / 2,6

	 
	 
	 
	 

	13
	ilość osób przebywających w budynkach
	 
	4

	 
	 
	 
	 

	C
	Charakterystyka istniejącego systemu grzewczego

	1
	rodzaj kotła
	 
	na paliwo stałe/ na gaz /            na olej opałowy/ na biomasę 

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	rok produkcji
	 
	1997

	 
	 
	 
	 

	4
	lokalizacja
	 
	kotłownia

	 
	 
	 
	 


Istotną sprawą dla obiektu standardowego jest określenie jego energochłonności i podstawowych parametrów eksploatacyjnych. Ilość zużywanego paliwa i jego rodzaj, wskazują na fakt, że w istniejących warunkach eksploatacyjnych nie dotrzymywano określonego normami pełnego komfortu cieplnego. 

Realnym powodem tego stanu rzeczy są uwarunkowania ekonomiczne indywidualnych gospodarstw i prowadzenie bardzo oszczędnej gospodarki energetycznej, łącznie ze świadomym obniżaniem komfortu cieplnego. Drugorzędnym powodem tego stanu rzeczy może być fakt stosunkowo łagodniejszych zim w stosunku do standardów normatywnych w tym zakresie. Innym wytłumaczeniem tego może być spalanie odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych. Sprzyja temu sytuacja materialna, ilość i problem z gospodarką odpadami jak również posiadanie uniwersalnego urządzenia grzewczego.

Oszacowano, że średnia sprawność instalacji centralnego ogrzewania w budynku indywidualnym, bez uwzględnienia źródła ciepła, wynosi 95%.

Łączne zapotrzebowanie na moc grzewczą dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wynosi w warunkach istniejących 26 kW. 

Łączne zapotrzebowanie na energię netto (bez uwzględnienia sprawności instalacji i źródła ciepła) na cele c.o. i c.w.u. wynosi 188,6 GJ w skali roku. 

Wyniki ankiet wskazują w sposób jednoznaczny, że obiekt standardowy był eksploatowany w obniżonym komforcie cieplnym. Do dalszej analizy porównawczej przyjęto stan obliczeniowy, w odniesieniu do którego będzie dokonywana ocena wpływu ekologicznego proponowanych zmian programowych oraz ocena ekonomiczna proponowanych zmian modernizacyjnych.

Dane przedstawione w tabeli poniżej stanowią podstawę odniesienia do dalszej analizy energetycznej propozycji programowych.




Tabela 4. Dane energetyczne obiektu standardowego (stan istniejący)
[image: image15.png]A [charakterystyka obiektu standardowego

1 [dugost b 113
2 [szerokose b 95
3 |wysokost b 52
7 [iloa¢ kondygnaci szt 2

5 [kubatura m3 465
6 |kubatura ogzewana m3 372
7 |powierzchnia uzytkowa = ogrzewana m2 57
5 |eredni wspsiozynnik przenikania ciepta Wim2 K I

ldla przegréd zewnstrznych budynku

9 [ilose mieszkancow osdb 3

B |Charakterystyka zrédta energii cieplnej

kociol weglowy/ gazowy! olejowy/ na

1 |rodzej rodta
biomasg

2| moc kotta - optymalnie KW 2

wegiel rézny asortyment/ gaz ziemny

3 [stosowane palivo | olej opatoy! biomasa
T [spraunose energetyczna Zrédia podst. % 282794792785
5 [sorawnoié sysiemy orzewcisgs 2 pominecm Erod % %

& [paramelry paivia Wikg, WUin3. Wllka | 24,26 736714207175
C__|Charakierystyka pracy systemu grzewczego

1 [temperatura wewngtrzna - dzien c 2

2 [temperatura wewngtrzna -noc c 1

3 [temperatura zewnetrzna obliczeniowa c 20

T [ogrzewanie dzienne - czas prac h 2

5 Jogrzewanie nocne - czas prac h 2

D |Charakierystyka energetyczna obiektu

T [zapotrzsbowanie na energi ciepina dia c.o_ netto Gitok 1720

2 [zapolrzsbowanie na moc dla co. o 210

3 [zapolrzsbowanie na energie cieplng dia c vy nefto Gitok 165

T [zapolrzsbowanie na moc dla cwu o 52

5 [Eaczne zapotrzsbowanis na energie ciepina netio Gitok 1656

o

iiczne zaﬁtrzebowame na moc KW 262




2.2.1 Wnioski z ankietyzacji obszaru gminy

Ankiety do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Węgierska Górka dawały mieszkańcom możliwość wypowiedzenia się w zakresie modernizacji systemu grzewczego. Mieszkańcy mogli sami zdecydować, jaki typ inwestycji w ich obiektach jest niezbędny do poprawy stanu technicznego systemu grzewczego. 

Uruchomienie Programu w gminie pozwoli na przeprowadzenie modernizacji wielu systemów grzewczych i budynków a mieszkańcom pomoże wykonać znacznie większy zakres prac niż ten, na który mogliby sobie pozwolić bez uzyskania dofinansowania w ramach Programu.

Kotły grzewcze stosowane w obiektach zabudowy rozproszonej zabudowane przed rokiem 1990 to zwykle nieefektywne urządzenia grzewcze cechujące się znacznym zużyciem energii oraz nadmierną emisją zanieczyszczeń.

W latach 1999 i dalszych na rynek wprowadzono już kotły węglowe głównie z atestem ekologicznym, niezależnie od budowy i zasad działania, a po roku 2000 wyłącznie z atestem energetycznym oraz ekologicznym.

W większości przypadków w gminie zabudowane są kotły komorowe umożliwiające spalanie paliw niskiego gatunku oraz dodatkowo odpadów stałych, co znacznie wpływa na pogłębienie problemu niskiej emisji, szczególnie w okresie zimowym. Pozytywnym aspektem jest duży udział drewna w ogólnej ilości spalanego paliwa. 
Zakres modernizacji oraz rodzaj stosowanych paliw związane są zwykle z polityką ekologiczną i finansową gminy. Należy więc na etapie wdrożenia Programu wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- potrzeby mieszkańców,

- efekt ekologiczny inwestycji,

- efekt ekonomiczny inwestycji,

- możliwości finansowe budżetu gminy.

Częściowo nakreślono już zakres Programu podczas analizy ankiet (Tabela 2).


Obiekt standardowy – potrzeby energetyczne

2.2.2 Centralne ogrzewanie

Bazując na obliczeniach uproszczonego audytu energetycznego dla standardowego obiektu modelowego, dokonano oceny wielkości zapotrzebowania na ciepło z tytułu c.o.

Tabela 5. Wielkość zapotrzebowania na ciepło (energia netto) - potrzeby c.o.

	Rodzaj budynku
	Zapotrzebowanie na ciepło

(w GJ)

	standardowy dla gminy Węgierska Górka
	172


2.2.3 Ciepła woda użytkowa

Opierając się na podstawowych normatywach, określono wielkość zapotrzebowania na ciepło z tytułu c.w.u. w wysokości 16,6 GJ/rok (netto). Założono, że źródłem c.w.u. w sezonie zimowym jest kocioł, a w sezonie letnim kolektor słoneczny ewentualnie bojler elektryczny. System zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową realizowany jest poprzez zasobnik ciepłej wody z podwójną możliwością zasilania: - woda grzewcza - energia elektryczna. Wielkość zapotrzebowania na moc wynosi 5,2 kW. 
Podczas realizacji Programu mieszkańcy często decydują się na przygotowywanie ciepłej wody z kotła, przy jednoczesnej rezygnacji z bojlerów elektrycznych. Program umożliwi instalację kolektorów słonecznych, których koszty eksploatacyjne są prawie na poziomie zerowym, natomiast zapewniają ciepłą wodę praktycznie od marca do października.

2.3 Obiekt standardowy - emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Na podstawie wskaźników określonych w materiałach informacyjno-instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dla tradycyjnych palenisk domowych, emisję dla jednego obiektu mieszkalnego (obiektu standardowego) można przedstawić następująco:

[image: image16.png]Emisja zanieczyszczen [kg/rok]

700

600

500

400

300

200

100

599

319

170

13

0,186

tlenekwegla dwutlenek siarki tlenek azotu

pyt

B(a)P





Rysunek 13. Emisja zanieczyszczeń dla obiektu standardowego w kg/rok

B(a)P – benzo(a)piren

Łączna emisja zanieczyszczeń z jednego obiektu standardowego wynosi:

1,10  Mg/rok

Emisja gazów cieplarnianych (CO2): 

26,6  Mg/rok

2.4 Obiekt standardowy - koszt eksploatacji

[image: image17.png]zuzel

robocizna

paliwo

432

108

5985

0 1000 2000

3000

4000
zlirok

5000

6000

7000





Rysunek 14.Szacowany koszt eksploatacji istniejącego obiektu standardowego

Powyższy rysunek przedstawia faktyczne koszty eksploatacji istniejących obiektów, które zostały wyznaczone przy następujących założeniach:

· obliczenia zapotrzebowania na ciepło dokonano w oparciu o standardowe warunki atmosferyczne,

· wielkość kosztów paliwowych odniesiono do uśrednionej ceny jednostkowej węgla (łącznie z jego transportem) w postaci węgla w sortymencie mieszanym (groszek, orzech), 

· żużel, to koszty związane w wywozem żużla na wysypisko śmieci (koszt ponoszony, a zwykle nie brany pod uwagę przy analizach dokonywanych przez właścicieli), przy planowanym znacznym wzroście cen wywozu odpadów stałych ten czynnik będzie miał z pewnością duże znaczenie,

· robocizna - znaczący koszt, najczęściej nie jest brany pod uwagę przez właścicieli posesji; wielkość szacowana tego kosztu jest zależna od statusu społecznego właściciela posesji i jego bieżącej aktywności społecznej,

· energia elektryczna grzewcza, jest to koszt energii zużytej na potrzeby ogrzania c.w.u. w ciągu sezonu letniego (koszt pomijany w wyliczeniach),

· energia elektryczna związana jest z ponoszeniem kosztów ruchu pompy obiegowej dla instalacji c.o., oświetleniem itp. - koszt pomijany.

W przypadku podwyższenia komfortu cieplnego, podstawowym elementem kosztowym, który ulegnie zwiększeniu jest koszt paliwowy.

2.5 Stan przewidywany

2.5.1 Kryteria Programu

Podstawowym kryterium stawianym przed Programem, jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w gminie Węgierska Górka z kotłowni obiektów indywidualnych, zlokalizowanych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

W zakres rozwiązań Programu spełniających powyższe kryterium wchodzi:

· wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – przede wszystkim kolektory słoneczne, ale i biomasa)

· wymiana źródła energii cieplnej na energooszczędne i ekologiczne,

· wymiana okien.

Na podstawie doświadczeń audytorskich (audyty energetyczne obiektów), stwierdza się, że najszybszym (uwzględniając okres zwrotu nakładów) oraz najefektywniejszym (pod kątem ekologicznego efektu), jest wymiana źródła ciepła. Dotychczas stosowane tradycyjne węglowe źródła energii posiadają sprawność energetyczną rzędu 62%. Obecnie produkowane kotły grzewcze mają znacznie wyższą sprawność bez względu na rodzaj zastosowanego paliwa.

Inżynieria finansowa Programu została opracowana pod kątem optymalizacji ekonomicznej z uwzględnieniem struktury zamierzeń Urzędu Gminy oraz właścicieli posesji (w zakresie obiektów indywidualnych). Dobór urządzenia przez ostatecznego użytkownika, winien być przeprowadzony pod kątem:

· kryterium sprawności energetycznej,

· kryterium automatyki pracy,

· kryterium ekologicznym.

Realne możliwości realizacji Programu

Ogólne założenia realizacyjne Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ONE) są następujące:

a) w ramach Programów ONE następuje wymiana nieefektywnych źródeł ciepła,

b) możliwa jest zabudowa kolektorów słonecznych

c) dopuszcza się urządzenia grzewcze, które posiadają atest ekologiczny, czyli:

· urządzenie posiada certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane laboratorium,

· sprawność energetyczna źródeł ciepła powyżej 79%

d) wymienia się stare źródła ciepła, 

Należy wziąć pod uwagę, iż w czasie realizacji Programu kolejne jednostki kotłowe będą ulegały starzeniu i można będzie je włączyć w realizację. 

Ilość realizowanych obiektów w ramach Programu należy ustalić zgodnie z utworzonym przez gminę lub Operatora regulaminem działań realizacyjnych oraz naborem wniosków mieszkańców. 

2.5.2 Warianty możliwych do realizacji modernizacji

Zgodnie z założeniami, podstawowym kierunkiem, jaki postawiono przed Programem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców, na nowoczesne urządzenia grzewcze. Ponadto skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W przypadku gdy w budynku są jeszcze stare okna mieszkaniec będzie miał okazje wymienić je w ramach Programu. 
Wymiana źródeł ciepła

Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym energetycznie przedsięwzięciem przy jego relatywnie niskich kosztach. Zastosowanie sprawniejszego urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie, lecz niejednokrotnie zmniejszenie to może rekompensować (a nawet przekraczać) wzrost kosztów ogrzewania przy przejściu z węgla na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, ale droższy nośnik energii (gaz ziemny, olej opałowy i energia elektryczna). Najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia, jakimi będzie się kierował Operator Programu wspierając użytkownika jest kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologiczne.

· Kotły gazowe

Kotły gazowe c.o. są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej osiągającej nawet 96%. Ze względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy kocioł c.o. mamy do wyboru:  kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak rozbudowane o zasobnik wody użytkowej), kotły gazowe dwufunkcyjne, które służą do ogrzewania pomieszczeń i dodatkowo do podgrzewania wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu). Kotły dwufunkcyjne pracują z pierwszeństwem podgrzewu wody użytkowej (priorytet c.w.u.), tzn. kiedy pobierana jest ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja c.o. Biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne, w ramach tych dwóch typów kotłów można wyróżnić: kotły stojące i wiszące. Ponadto mogą być wyposażone w  otwartą komorę spalania (powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia, w którym się znajduje) i zamkniętą (powietrze spoza pomieszczenia, w którym się znajduje). W obu przypadkach spaliny wyprowadzane są poza budynek kanałem spalinowym. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również kotły kondensacyjne. Uzyskuje się w nich wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wpływa również na obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach.

· Kotły olejowe

W przypadku braku doprowadzenia sieci gazowej do obiektu mieszkalnego, możliwym jest zastosowanie kotła z automatyką obsługi z zastosowaniem jako paliwa lekkiego oleju opałowego. Większość nowoczesnych konstrukcji olejowych kotłów grzewczych posiada sprawność energetyczną powyżej 92%, co spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej urządzeń dopuszczonych do obrotu rynkowego.

Program nie wskazuje konkretnego producenta urządzenia pozostawiając dobór ostatecznemu użytkownikowi. Podstawowym wymogiem stawianym przez Program jest posiadanie przez urządzenie świadectwa badań energetycznych i ekologicznych.

· Kotły węglowe – retortowe

Na polskim rynku producenci kotłów retortowych oferują w sprzedaży jednostki o mocach od 15 kW do 1,5 MW. Na podstawie przeprowadzonych badań energetyczno emisyjnych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu stwierdzono, że przy zastosowaniu odpowiedniego paliwa sprawność kotłów retortowych sięga nawet ponad 90%. Wydatki poniesione na wymianę kotła i adaptację kotłowni rekompensuje późniejsza tania eksploatacja. Koszt produkcji ciepła w kotłach niskoemisyjnych z  zastosowaniem wysokogatunkowego paliwa jest do 40% niższy od ogrzewania za pomocą tradycyjnych kotłów węglowych. Praca kotła retortowego, podobnie jak w kotłach olejowych i gazowych, sterowana jest układem automatyki, pozwalającym utrzymać zadaną temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach oraz regulację temperatury w ciągu doby. Ponadto palenisko w tego typu kotłach wyposażone jest w samoczyszczący układ. W małych kotłach uzupełnianie zasobnika węglowego odbywa się raz na 3-6 dni, bez konieczności dodatkowej obsługi. Węgiel dozowany jest do paleniska za pomocą podajnika ślimakowego w dokładnych ilościach, gdzie następnie jest spalany pod nadmuchem powietrza zapewniając żądany komfort cieplny pomieszczeń. Ponadto ilość wytwarzanego popiołu jest niewielka, co jest spowodowane efektywnym spalaniem oraz tym, że kotły te przystosowane są do spalania odpowiednio przygotowanych wysokogatunkowych rodzajów węgla. Użycie paliwa złej jakości może spowodować zapchanie podajnika ślimakowego lub powstanie zbyt dużej zgorzeliny w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotła. W urządzeniach tych nie można spalać również odpadów komunalnych i bytowych, powodujących trudne do oszacowania emisje, w tym również związków bardzo szkodliwych (np. dioksyny i furany), a co nadal jest popularne przy stosowaniu tradycyjnych palenisk węglowych. W wielu urządzeniach producenci dopuszczają spalanie biomasy, ale tylko w formie odpowiednio przygotowanych peletów. Początkowo urządzenia te pochodziły wyłącznie z importu. Obecnie istnieje wielu producentów oferujących jednostki retortowe wraz ze stosownym atestem energetyczno-emisyjnym i znakiem bezpieczeństwa ekologicznego. 

Certyfikat tego typu nie jest wymogiem do włączenia urządzenia grzewczego do obiegu handlowego, (o tym decydują odpowiednie normy), stanowi on bardzo ważną informację dla przyszłego użytkownika, który oprócz strony finansowej, interesuje się również ochroną powietrza atmosferycznego. 

Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dopuszcza do udziału w Programach ONE jedynie kotły posiadające odpowiedni certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium. W miarę zapotrzebowania na kotły na węgiel innej granulacji niż ekogroszek będzie istniała możliwość zastosowania kotłów z podajnikiem tłokowym na ekomiał i ekogroszek. Będzie to jednak zależało ostatecznie od Funduszu, który decyduje jakiego typu kotły mogą być montowane w Programie. 
· Kotły na biomasę


W środowiskach wiejskich, silnie związanych z działalnością rolniczą i leśną można stosować źródła ciepła wykorzystujące odnawialne paliwa w postaci biomasy: słoma zbóż, zrębki drewniane, drewno opałowe. Ponieważ mowa w Programie o domkach jednorodzinnych to ich budowa limituje stosowane moce cieplne do wielkości rzędu maksymalnie 35 kW, (najczęściej 25 kW). 

Paliwo - słoma zbóż
Brak jest w chwili obecnej rozwiązań technicznych pozwalających na prowadzenie ciągłego procesu spalania słomy luzem w kotłach o tak małej mocy cieplnej. Istniejące i możliwe do zastosowania rozwiązanie to kotły z jednorazowym wsadem paliwa. Instalacja w tym rozwiązaniu wymaga zabudowy jednego lub więcej dużego zasobnika energii cieplnej, którego zadaniem jest zrównoważenie możliwości odbioru energii cieplnej do stałego poziomu. Mamy do czynienia z dwoma obiegami cieplnymi: jeden wiążący kocioł i zasobnik ciepła; oraz drugi pośredni wiążący zasobnik ciepła z instalacja wewnętrzną domu. W tym przypadku trudno wprowadzić odpowiednią automatykę sterowania procesem spalania jak również automatykę systemu grzewczego. Dodatkowym warunkiem jest odizolowanie źródła od substancji mieszkalnej z uwagi na infrastrukturę paliwową i przepisy p-poż.

O wiele wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła na brykiet wykonywany ze słomy. Dzięki sprasowaniu oraz poddaniu podwyższonej temperaturze uzyskujemy paliwo o zadawalającej wartości opałowej oraz mniejszej zawartości chloru.

Paliwo - zrębki drewniane

Istniejące rozwiązanie wykorzystujące ciągły proces spalania paliwa wymagają dodatkowej instalacji podawania paliwa, najczęściej podajniki ślimakowe oraz odpowiednio zabudowanych zasobników na paliwo. Wielkość tych zasobników w porównaniu z paliwem węglowym jest większa, co wymaga dodatkowych powierzchni przeznaczonych na ten cel. Istotną sprawą są również parametry paliwa a szczególnie jego wilgotność. W tym przypadku również wskazana jest odrębna zabudowa niezwiązana z domem mieszkalnym.

Paliwo - pelety

Pojawiają się kotły dedykowane peletom. Są to rozwiązania wykorzystujące ciągły proces spalania paliwa, wymagające dodatkowej instalacji podawania paliwa, najczęściej podajniki ślimakowe oraz odpowiednio zabudowanych zasobników na paliwo. Wielkość tych zasobników w porównaniu z paliwem węglowym jest zwykle większa (względy eksploatacyjne), co wymaga znacznej powierzchni na ten cel. Istotnymi cechami peletów są: dobre parametry paliwa, wysoka kaloryczność oraz możliwość stworzenia układu w automatyce niemal bezobsługowego. Obserwuje się niezwykle duży przyrost udziału tego paliwa na rynkach UE (głównie kraje Skandynawii oraz Niemcy).

Paliwo - drewno opałowe

Istniejące rozwiązania to głównie kotły komorowe o jednorazowym wsadzie. Istnieje możliwość zastosowania tego rozwiązania w Programie. Mankamentem dla Programu jest znacznie mniejsza podaż kotłów na drewno opałowe oraz brak jednoznacznej gwarancji ekologicznej. Kotły te umożliwiają bowiem spalanie innego paliwa (odpady) bez gwarancji niskiej emisyjności procesu spalania. Paliwo wyznaczone w tych kotłach jako podstawowe tj.: drewno opałowe kawałkowe jest paliwem jak najbardziej ekologicznym. Są także kotły, których działanie opiera się na procesie zgazowania drewna. Producenci starają się aby kotły te spełniały coraz wyższe normy emisyjności. 
Paliwo – mieszanki węgla ze zrębkami drewnianymi

Istniejące rozwiązanie wykorzystujące ciągły proces spalania paliwa wymagają dodatkowej instalacji podawania paliwa, najczęściej podajniki ślimakowe, oraz odpowiednio zabudowanych zasobników na paliwo. Wielkość tych zasobników w porównaniu z paliwem węglowym jest większa, co wymaga dodatkowych powierzchni przeznaczonych na ten cel. Istotną sprawą są również parametry paliwa.

Kotły automatyczne na pelety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposażone są w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania. Nie wymagają stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym sterowany automatycznie w zależności od warunków atmosferycznych. Automatycznie steruje także wentylatorem dozującym powietrze do spalania. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik.

W niniejszym Programie nie wskazano konkretnych producentów urządzeń

pozostawiając ostateczny wybór użytkownikowi. Podstawowym wymogiem stawianym przez Program jest, w przypadku urządzeń grzewczych, posiadanie certyfikatu energetyczno-emisyjnego wydanego przez akredytowane laboratorium.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowy efekt obniżający emisję zanieczyszczeń może dać zastosowanie kolektorów słonecznych stosowanych w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Dostępne na rynku polskim kolektory słoneczne przy warunkach nasłonecznienia w warunkach gminy Węgierska Górka, zapewniają wystarczającą ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania wody praktycznie od miesiąca marca do października. 

Dodatkowy efekt obniżający emisję zanieczyszczeń, może dać zastosowanie pomp cieplnych. Istniejące w Polsce rozwiązania oparte na pompach ciepła stosowane są dla obiektów o skali kilku bloków mieszkalnych. Rozwój nowoczesnych technologii w ostatnim czasie sprawił, że powszechnie dostępne stały się urządzenia przeznaczone dla obiektów indywidualnych – domki jednorodzinne. Pompy cieplne są źródłem ciepła nisko temperaturowego, stąd przy odpowiedniej technologii rozprowadzającej energię po budynku (ogrzewanie podłogowe), możliwym jest zastosowanie pomp do całorocznego ogrzewania. W przypadku dokonywania modernizacji źródła energii cieplnej przy tradycyjnym rozprowadzeniu energii po budynku pompy ciepła mogą stanowić jedynie uzupełniające źródło ciepła. Dla lokalnych warunków klimatycznych pompy ciepła wymagać będą przy temperaturach ujemnych zbliżonych do normatywów obliczeniowych (-20°C; w zasadzie poniżej temperatury mniejszej niż –5 °C) wspomagania dodatkowym wysokotemperaturowym źródłem ciepła.
2.5.3 Optymalizacja rodzaju źródła energii cieplnej

W trakcie opracowywania Programu sprawdzono kształtowanie się kosztów paliwowych w zależności od rodzaju nośnika energii pierwotnej. 

Warunki brzegowe dla każdego z rodzajów paliwa są identyczne: 

· uśrednione zapotrzebowanie na moc cieplną obiektu, 

· czas pracy źródła ciepła w sezonie.

Pozostałe dane do tabeli określają parametry techniczne źródła lub paliwa jak:

· sprawność energetyczna, którą przyjęto na poziomach podawanych przez producentów urządzeń o standardach europejskich,

· wartość opałowa paliwa, którą podano na podstawie danych podawanych przez dostawców.




2.6 Analiza wariantów modernizacji budynków

Po analizie zebranych ankiet i na podstawie wstępnych założeń dotyczących budynku reprezentatywnego stworzono kilka opcji modernizacji istniejącego systemu grzewczego wraz z innymi pracami polepszającymi wykorzystanie energii. Opcje oceniono pod względem kosztów eksploatacyjnych oraz ilości zanieczyszczeń gazowo-pyłowych emitowanych do atmosfery. 

Analizie poddano następujące warianty technologiczne:

Tabela 6. Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy stary
Tabela 7. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja – kocioł węglowy
Tabela 8. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł gazowy
Tabela 9. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł olejowy
Tabela 10. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł na biomasę
Tabela 11. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pompa ciepła
Tabela 12. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (ze starym kotłem węglowym) 

Tabela 13. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (z nowym kotłem węglowym) 

Tabela 14. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem gazowym) 

Tabela 15. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem olejowym) 

Tabela 16. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem na biomasę) 

Tabela 17. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – wymiana okien (ze starym kotłem węglowym) 

Tabela 18. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z nowym kotłem węglowym) 

Tabela 19. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem gazowym) 

Tabela 20. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem olejowym) 

Tabela 21. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem na biomasę) 



Przyjęte warianty nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości w zakresie doboru urządzeń, ale odzwierciedlają potrzeby mieszkańców zadeklarowane w ankietach.

Tabela 6. Parametry eksploatacyjne i emisyjne - stan istniejący – kocioł węglowy stary

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy komorowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel różny asortyment, miał

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	62

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	24

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	13,3

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	5 985   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	432   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	1 080   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	7 497   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	-

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	1101

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	26600

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	599

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	170

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	13

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	319

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,186

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 



Tabela 7. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja – kocioł węglowy 

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy retortowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel groszek

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	82

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	26

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	9,3

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	4 650   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	181   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	800   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	5 631   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	-

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	688

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	18600

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	419

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	74

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	9

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	186

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,130

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	413

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	8000

	 
	 
	 
	 


Tabela 8. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł gazowy 

	Lp
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł gazowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	gaz

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	94

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/m3
	35,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	m3/rok
	5915,1

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	8 281   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	9 034   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	-

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	9,80

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	11617

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	2,13

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	0,01

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	7,57

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	0,09

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 



Tabela 9. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł olejowy
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł olejowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	olej opałowy lekki

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	92

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	42,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	kg/rok
	5052,9

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	15 411   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	16 011   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	-

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	155

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	9671

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	4

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	111

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	29

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	11

	 
	 
	 
	 

	6
	B(a)P
	kg/rok
	0,000

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	946

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	16929

	 
	 
	 
	 


Tabela 10. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – stan istniejący, modernizacja kotłowni – kocioł na biomasę

	Lp
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł na pelety

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	pelety

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	85

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	17,5

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	13,3

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	6 118   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	20   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	250   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	6 388   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	1 109   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	146,50

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	87,98

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	2,66

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	9,31

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	46,55

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	955

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	26600

	 
	 
	 
	 


Tabela 11. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja kotłowni – pompa ciepła

	Lp
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	pompa ciepła

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	en. elektryczna

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	420

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	 
	-

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	kWh/rok
	13138,8

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	4 993   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	400   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	5 393   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	2 104   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	0,00

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	1101

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	26600

	 
	 
	 
	 


Tabela 12. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (ze starym kotłem węglowym)

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy komorowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel różny asortyment, miał

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	65

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	24

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	12,3

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	5 535   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	400   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	1 080   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	7 015   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	482   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	1018

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	24600

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	554

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	157

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	12

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	295

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,172

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	83

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	2000

	 
	 
	 
	 


Tabela 13. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – solar (z nowym kotłem węglowym)
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy retortowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel groszek

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	82

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	26

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	9,0

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	4 500   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	176   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	5 276   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	355   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	666

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	18000

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	405

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	72

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	9

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	180

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,126

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	22

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	600

	 
	 
	 
	 


Tabela 14. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem gazowym)
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł gazowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	gaz

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	94

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/m3
	35,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	m3/rok
	5663,0

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	7 928   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	8 681   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	353   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	9,38

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	11122

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	2,04

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	0,01

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	7,25

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	0,08

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	0,42

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	495

	 
	 
	 
	 


Tabela 15. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem olejowym)
	Lp
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł olejowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	olej opałowy lekki

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	92

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	42,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	kg/rok
	4842,2

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	14 769   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	15 369   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	642   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	148

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	9268

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	3

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	107

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	28

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	10

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,000

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	7

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	403

	 
	 
	 
	 


Tabela 16. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - solar (z kotłem na biomasę)
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł na pelety

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	26

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	pelety

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	85

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	17,5

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	12,8

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	5 888   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	20   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	250   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	6 158   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	230   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	140,99

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	84,67

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	2,56

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	8,96

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	44,80

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	6

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 


Tabela 17. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja – wymiana okien (ze starym kotłem węglowym)
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy komorowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel różny asortyment, miał

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	62

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	24

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	12,2

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	5 490   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	397   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	1 080   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	6 967   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	530   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	1010

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	24400

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	549

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	156

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	12

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	293

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,171

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	91

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	2200

	 
	 
	 
	 


Tabela 18. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z nowym kotłem węglowym)
	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł węglowy retortowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	węgiel groszek

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	82

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	26

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	8,5

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	4 250   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	166   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	800   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	5 216   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	415   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	630

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	17000

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	383

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	68

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	9

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	170

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,119

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	471

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	1600

	 
	 
	 
	 


Tabela 19. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem gazowym)

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł gazowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	gaz

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	94

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/m3
	35,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	m3/rok
	5393,6

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	7 551   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	8 304   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	730   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	8,43

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	10593

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	1,46

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	0,01

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	6,90

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	0,06

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	1,37

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	1024

	 
	 
	 
	 




Tabela 20. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem olejowym)

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł olejowy

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	olej opałowy lekki

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	92

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	42,7

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	kg/rok
	4607,5

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	14 053   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	0   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	600   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	14 653   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	1 358   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	142

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	8819

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	3

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	102

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	27

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	10

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,000

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	13

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	852

	 
	 
	 
	 


Tabela 21. Parametry eksploatacyjne i emisyjne – modernizacja - wymiana okien (z kotłem na biomasę)

	Lp.
	oznaczenie parametru
	jednostka
	wartość

	A
	Charakterystyka źródła ciepła
	 
	 

	1
	rodzaj źródła 
	 
	kocioł na pelety

	 
	 
	 
	 

	2
	moc kotła - optymalna
	kW
	24

	 
	 
	 
	 

	3
	stosowane paliwo
	 
	pelety

	 
	 
	 
	 

	4
	sprawność energetyczna źródła
	%
	85

	 
	 
	 
	 

	5
	parametry paliwa
	MJ/kg
	17,5

	 
	 
	 
	 

	6
	zużycie paliwa
	Mg/rok
	12,2

	 
	 
	 
	 

	B
	Charakterystyka kosztów eksploatacji
	 
	 

	1
	koszt paliwa
	zł
	5 612   

	 
	 
	 
	 

	2
	koszt wywozu odpadów
	zł
	20   

	 
	 
	 
	 

	3
	robocizna własna
	zł
	250   

	 
	 
	 
	 

	4
	łączny koszt eksploatacji
	zł
	5 882   

	 
	 
	 
	 

	C
	Efekt ekonomiczny
	 
	 

	1
	oszczędność kosztów eksploatacji
	zł
	506   

	 
	 
	 
	 

	D 
	Charakterystyka emisyjna źródła
	 
	 

	1
	łączna emisja zanieczyszczeń (pyłowo - gazowa)
	kg/rok
	134,38

	 
	 
	 
	 

	2
	emisja dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	E
	Emisja gazowo - pyłowa w tym:
	 
	 

	1
	tlenek węgla
	kg/rok
	80,70

	 
	 
	 
	 

	2
	dwutlenek siarki
	kg/rok
	2,44

	 
	 
	 
	 

	3
	tlenek azotu
	kg/rok
	8,54

	 
	
	 
	 

	4
	pył
	kg/rok
	42,70

	 
	 
	 
	 

	5
	B(a)P
	kg/rok
	0,00

	 
	 
	 
	 

	F
	Efekt ekologiczny w odniesieniu do stanu istniejącego
	 
	 

	1
	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (pyłowo - gazowe)
	kg/rok
	12

	 
	 
	 
	 

	2
	zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
	kg/rok
	0

	 
	 
	 
	 


2.6.1 Zestawienie graficzne optymalizacji modernizacji

Poniżej w formie rysunków przedstawiono najistotniejsze parametry oceny dla poszczególnych zakresów modernizacji:

[image: image18.png]18000

16000

14000

12000

10000
8000

Aodjiz

6000

4000

2000

‘ Dkoszt eksploatacji (w tym paliwa) Bkoszt paliwa‘





Rysunek 15. Porównanie kosztów eksploatacyjnych dla istniejącego komfortu cieplnego


Szczególnie drogie w utrzymaniu w porównaniu z wykorzystaniem kotła węglowego są systemy grzewcze z zastosowaniem kotła gazowego i olejowego. Wynika to głównie z wysokich cen paliw (gazu i oleju opałowego).


Mieszkaniec posiadający działający kocioł na węgiel, gazowy lub inny, chcący wykonać w swoim budynku kolejną modernizację z zakresu gospodarki cieplnej  - zabudowę kolektorów słonecznych lub wymianę okien, osiągnie w krótkim czasie większą lub mniejszą oszczędność kosztów utrzymania. Wymiana okien jest korzystna ze względu na to, że jest to pierwsza modernizacja przed dociepleniem przegród, pozwalająca zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło dla budynku. Mieszkaniec może w późniejszym terminie wykonać ocieplenie z własnych środków. 

Montaż kolektorów słonecznych oraz wymiana okien nawet przy istniejącym starym ale sprawnym kotle węglowym daje efekt ekologiczny. Sugeruje się jednak mieszkańcom, aby zaczynali modernizację od wymiany starych kotłów węglowych w złym stanie technicznym. 

Kolejne rysunki przedstawiają porównanie poszczególnych zakresów modernizacji pod kątem wpływu eksploatacji systemów grzewczych na stan powietrza atmosferycznego.
[image: image19.png]|E=iE=

1200

1000 1

800 -

600 -
400 -
200 -

Mod/By





Rysunek 16. Emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych dla poszczególnych zakresów modernizacji
[image: image20.png]30000

25000

20000

15000
10000
5000

Mod/By





Rysunek 17. Emisja dwutlenku węgla dla poszczególnych zakresów modernizacji


Największą emisją zanieczyszczeń gazowo-pyłowych charakteryzuje się eksploatacja kotłów węglowych zarówno o sortymencie mieszanym (kotły stare) jak i sortymencie groszku. Spalanie w celach grzewczych paliw gazowych jak i ciekłych związana jest ze znacznie mniejszą emisją zanieczyszczeń. Paliwa te uznaje się za bardziej ekologiczne. 

W przypadku emisji do atmosfery dwutlenku węgla, gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za efekt cieplarniany na naszej planecie, także największym jej udziałem odznaczają się kotłownie z zastosowaniem kotła węglowego. Korzystanie z kotła na biomasę oraz pompy ciepła daje bilansowo zerową emisję dwutlenku węgla, jako że spalane jest odnawiane paliwo – biomasa oraz wykorzystane ciepło z gruntu.



2.6.2 Wnioski

· Wszystkie zaprezentowane rozwiązania z ekologicznego punktu widzenia są dopuszczalne oraz gwarantują wyraźny efekt obniżenia emisji zanieczyszczeń. Uwzględniając warunek optymalizacji rozwiązań inwestycyjnych paliwo olejowe, gazowe oraz biomasa powoduje uzyskanie maksymalnego efektu obniżenia emisji zarówno dla gazów cieplarnianych jak i zanieczyszczeń pyłowo gazowych. 

· Montaż kolektorów słonecznych oraz wymiana okien to prace pozwalające na poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie.
Generalnie założyć można, że kotły węglowe (retortowe), dominować będą z przyczyn ekonomicznych - nie sposób nie uwzględniać w Programie poziomu zamożności mieszkańców gminy. 

Oczywiście na potrzeby Programu należy promować także pozostałe przedstawione rozwiązania, jeżeli taka będzie wola właścicieli posesji.

Uwzględnione w analizie ekonomicznej inwestycje należy traktować poglądowo. W wyniku analizy rezultatu niniejszego Programu Władze Gminy mogą ustalić inne kryterium jego realizacji. W dużej mierze jest to zależne od zasobów finansowych Gminy jak również preferencji mieszkańców. Przystępując do wnioskowania o dofinansowanie na realizację Programu należy określić dokładnie zakres i ilość przeprowadzanych modernizacji na podstawie zapisów mieszkańców na konkretne warianty. 

2.7 Przewidywany efekt ekologiczny zadania

2.7.1 Ocena ekologiczna Programu

Proces ankietyzacji zakładał dobrowolne i niezobowiązujące wypełnianie ankiet. Mieszkańcy mogli podawać informacje dotyczące swoich potrzeb nie deklarując jednocześnie, iż na akurat taki zakres ich stać i taki będą chcieli realizować. 

Udział w Programie wymaga przeprowadzenia wymiany kotła węglowego na nowy, montażu kolektora słonecznego lub wymiany okien. Ukazany w ten sposób efekt ekologiczny stanowi wartość minimalną osiągalną (ale pewną) dzięki realizacji Programu. Każde inne działanie modernizacyjne będzie oddziaływało na podwyższenie efektu ekologicznego. Zatem ocena ekologiczna uwzględnia wymianę kotłów starych na nowe, montaż kolektorów słonecznych lub wymianę okien przy obecności kotła węglowego starego lub nowego w dobrym stanie technicznym, gazowego, olejowego, na biomasę. Stare kotły węglowe w dobrym stanie technicznym, jak wynika z ankiet, i co zostało ujęte również w obliczeniach efektu ekologicznego, stanowią około 28% kotłów istniejących w budynkach, w których będzie montowany kolektor słoneczny lub nastąpi wymiana okien.  

Tabela 22. Zakres realizacji  Programu

	ZAKRES PRAC
	ILOŚĆ
	%

	kocioł węglowy
	194
	45,8

	kocioł gazowy
	1
	0,2

	kocioł olejowy
	2
	0,5

	kocioł na biomasę
	18
	4,2

	pompa ciepła
	1
	0,2

	solar
	106
	25,0

	okna
	102
	24,1

	RAZEM
	424
	100


2.7.2 Emisja zanieczyszczeń przed modernizacją

W  stanie obecnym, czyli dla 424 obiektów zadeklarowanych przez mieszkańców  do modernizacji, emisja zanieczyszczeń wynosi:

· zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

 403,2  Mg/rok

· emisja CO2
10 041 Mg/rok

2.7.3 Emisja zanieczyszczeń po modernizacji

Proponowany i wynikający z deklaracji zawartych w ankietach zakres modernizacji spowoduje znaczne ograniczenie emisji dla każdej jednostki kotłowej. Wynika to z porównania wskaźników emisyjnych i zastosowania ich w odniesieniu do wielkości zużytego w sezonie paliwa. 
Emisja zanieczyszczeń po modernizacji budynków w zakładanym zakresie ilości przeznaczonych do modernizacji wyniesie:

· zanieczyszczenia pyłowo gazowe:

291,0  Mg/rok

· emisja CO2
7 655  Mg/rok

2.7.4 Efekt ekologiczny 

Efekt ekologiczny po modernizacji budynków w zakładanym zakresie ilości przeznaczonych do modernizacji wyniesie dla :

· zanieczyszczeń pyłowo gazowych:

112,2   Mg/rok  (zmniejszenie o 28%)

· emisji CO2
2 386   Mg/rok  (zmniejszenie o 24%)

Globalny efekt ekologiczny uzależniony jest od wielkości popytu na dokonanie modernizacji. Im wyższy popyt, tym większy efekt ekologiczny. 

Wielkość jednostkowego efektu ekologicznego wynika z porównania wielkości emisji w stanie istniejącym oraz po modernizacji. Tak duża redukcja zanieczyszczeń wynika z faktu, iż największy spadek emisji uzyskujemy przy wymianie starego kotła węglowego na nowoczesny retortowy. Przy uzupełnieniu wymiany źródła ciepła 
o dodatkowe prace modernizacyjne uzyskany efekt ekologiczny jest jeszcze większy.

Wielkość emisji zanieczyszczeń w stanie po modernizacji wynika bezpośrednio z rzeczywistej emisji zastosowanych urządzeń, którą potwierdzają producenci. 

Obecnie stosowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać stosowne wymagania dotyczące ekologii. Jednym z ważniejszych dokumentów potwierdzających oddziaływanie kotła węglowego na środowisko jest certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane laboratorium. 

[image: image21.png]kg/rok

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

przed modernizacjg

po modernizacji





Rysunek 18. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
[image: image22.png]kg/rok

12000000

10000000

8000000

6000 000

4000000

2000000

przed modernizacjg

po modernizacji





Rysunek 19. Emisja dwutlenku węgla 

2.7.5     Sposób potwierdzenia efektu ekologicznego

Z uwagi na specyficzny charakter Programu nie można potwierdzić w sposób bezpośredni efektu ekologicznego, poprzez dokonanie pomiarów na poszczególnych emiterach zanieczyszczeń. 

Proponowaną formą rozliczenia efektu jest dokumentacyjne zapewnienie WFOŚiGW (i innych funduszy pomocowych) o rzeczowym dokonaniu modernizacji źródła grzewczego obiektów i fizycznej likwidacji dotychczasowych tradycyjnych źródeł ciepła. Obowiązek przedłożenia odpowiednich dokumentów spoczywać będzie na roboczych jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy oraz przyszłym Operatorze Programu.

Pomocą w potwierdzeniu efektu ekologicznego mogą służyć dane zbierane na potrzeby Regionalnego Systemu Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza bądź opracowywania raportów o stanie środowiska. Zarówno WSSE w Katowicach jak i WIOŚ w Katowicach w sposób ciągły dokonują pomiarów w całym regionie, poprzez wyspecjalizowaną sieć punktów badawczych. Skala efektu ekologicznego po realizacji Programu, choć w skali globalnej niewielka, jest na tyle znaczna, że powinna znaleźć odzwierciedlenie w wynikach monitoringu, a z pewnością w znaczącym stopniu w poprawie warunków bytowania mieszkańców.
Część ekonomiczna 

Zakres finansowy Programu przedstawiono dla inwestycji polegającej na:

· wymianie źródła ciepła

· zabudowie kolektora słonecznego

· wymianie okien

W celu zaproponowania możliwego rozwiązania finansowego skupiono się na wynikach analizy ankiet oraz możliwościach finansowych gminy. Na podstawie deklaracji działań inwestycyjnych przedstawionych w ankietach oraz po uzgodnieniach z przedstawicielami Urzędu Gminy sporządzono zakres działań inwestycyjnych możliwych do zrealizowania w ramach Programu.

Ilość inwestycji, ich rodzaj oraz termin realizacji przedstawione w dalszej części dokumentu mają jedynie charakter poglądowy. Przygotowując się do realizacji Programu wielkości te mogą ulec zmianie. Wynika to z tego, że często w ankietach mieszkańcy wyrażają swoje potrzeby w zakresie termomodernizacji natomiast już podczas realizacji Programu często występują trudności, nierzadko finansowe, uniemożliwiające wykonanie założonego zakresu prac. Ilości zostaną precyzyjnie określone z chwilą przeprowadzenia wśród mieszkańców naboru na poszczególne warianty modernizacji.

2.7.6 Modernizacja obiektów indywidualnych – przewidywany koszt    Programu 

W oparciu o przedstawione założenia techniczne i technologiczne dokonano wstępnej wyceny nakładów modernizacyjnych.

Górne granice dofinansowania oraz całkowite koszty Programu zestawiono poniżej:

· Wymiana kotła – 12.000 zł,

· Zabudowa układu solarnego – 15.000 zł,

· Wymiana okien – 18.000 zł

Łączny koszt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Węgierska Górka dla 424 obiektów indywidualnych wyniósłby:

6.018.000   PLN
2.7.7 Potencjalne źródła współfinansowania

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Programu ONE w gminie Węgierska Górka będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych. Wsparcie to może pochodzić, jak na dzień dzisiejszy, głównie ze środków krajowych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Programy Ograniczania Niskiej Emisji są skierowane do samorządów terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej gminy oraz terenu województwa.

Opracowanie niniejsze przyjęte uchwałą Rady Gminy stanowić będzie jeden z podstawowych załączników do wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu Programu. 

Podstawą oferty WFOŚiGW w Katowicach są niskooprocentowane pożyczki preferencyjne z możliwością częściowego ich umorzenia po spłacie połowy zadłużenia. Oszczędności uzyskane z  umorzenia zostaną przekazane na kolejne działanie proekologiczne.

Zgodnie z  „Listą przedsięwzięć  priorytetowych planowanych do dofinansowania  ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2008 rok” zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej nr 130/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku, jednym z priorytetowych kierunków dofinansowania w roku 2008 jest: wdrażanie obszarowych programów likwidacji niskiej emisji na obszarach, dla których stwierdzono przekroczenia pyłu PM10 (na podstawie danych zawartych w raporcie WIOŚ o stanie środowiska w województwie śląskim w 2005 roku). Oznacza to, że gmina Węgierska Górka leżąca w strefie klasy C, ze względu na przekroczenie stężeń pyłu PM10 w powietrzu, może liczyć nawet na uzyskanie pożyczki w kwocie do 60% kosztów realizacji Programu. Gmina ubiegać się będzie o pożyczkę, która zapewniać będzie pokrycie kosztów inwestycyjnych ze środków gminy/Funduszu w 60% jednak nie więcej niż 7.200 zł dla wymiany kotła oraz 8.000 zł dla montażu kolektorów słonecznych i wymiany okien 
Spłata pożyczki może zostać rozłożona na okres do 10 lat z możliwością 1 roku karencji w spłacie. 


Wnioski na realizację kolejnych etapów Programu mogą być przedstawione 
w następującym zakresie:

Tabela 23. Zakres i terminy planowanej realizacji Programu
	TERMIN
	2008-2009
	2009-2010
	2010-2011
	później

	ZAKRES PRAC
	ilość
	KOSZT GMINY - pożyczka  (całość) zł
	ilość
	KOSZT GMINY - pożyczka  (całość) zł
	ilość
	KOSZT GMINY - pożyczka  (całość) zł
	ilość
	KOSZT GMINY - pożyczka  (całość) zł

	kocioł węglowy
	93
	669 600
	59
	424 800
	37
	266 400
	5
	36 000

	kocioł gazowy
	1
	7 200
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	kocioł olejowy
	1
	7 200
	0
	0
	1
	7 200
	0
	0

	kocioł na biomasę
	6
	43 200
	7
	50 400
	5
	36 000
	0
	0

	pompa ciepła
	0
	0
	1
	7 200
	0
	0
	0
	0

	solar
	40
	320 000
	42
	336 000
	20
	160 000
	4
	32 000

	okna
	31
	248 000
	48
	384 000
	20
	160 000
	3
	24 000

	RAZEM
	172
	1 295 200
	157
	1 202 400
	83
	629 600
	12
	92 000


Jak można wnioskować po terminach deklarowanych przez mieszkańców, są oni zainteresowani dość szybką realizacją Programu. Najwięcej chętnych jest na pierwszy i drugi rok Programu. Dalej liczba gotowych do wykonania prac przy uzyskaniu dotacji maleje w kolejnych latach. Jest to dobry sygnał pokazujący, że mieszkańcy mają na uwadze wykonanie modernizacji systemów grzewczych i są zainteresowani udziałem w Programie.
Kwota pożyczki, jaką może uzyskać Gmina na zakres Programu przewidziany do realizacji, przyjmując poziom dofinansowania dla gmin ze strefy C wynoszący do 60% kosztów kwalifikowanych wynosi:

3 219 200 PLN
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy pożyczki

      1. Zaświadczenie Komisji Wyborczej stwierdzające dokonanie wyboru Wójta/Burmistrza/Prezydenta oraz uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o powołaniu Skarbnika.

2. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na wnioskowane zadanie.

3. Dokumenty dotyczące udokumentowania źródeł finansowania kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia:

a)
oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzających posiadanie własnych środków finansowych,

b) promesa udzielenia kredytu (w przypadku kredytów bankowych),

c)
wyciągi z zawartych umów kredytowych oraz umów pożyczek i dotacji,

d)
oświadczenie o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku w sprawie dofinansowania przez inne niż banki instytucje finansowe,

4. Opinie wszystkich banków prowadzących rachunki wnioskodawcy, zawierające informację o średniomiesięcznych obrotach na rachunku, informację o zaciągniętych kredytach, sposobie i terminowości ich spłaty oraz informację o tytułach egzekucyjnych.

5. Propozycje uruchomienia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu w okresie jednego roku przed uzyskaniem pożyczki oraz prognoza budżetu na okres spłaty pożyczki .

7. Informacja o zaciągniętych pożyczkach/kredytach, udzielonych poręczeniach oraz innych zobowiązaniach majątkowych.

8. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki.

Dodatkową korzyścią dla jednostki samorządu terytorialnego, której udzielono pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach, jest możliwość uzyskania umorzenia części kwoty pożyczki. Gmina może liczyć na umorzenie 50% wykorzystanej kwoty pożyczki pod warunkiem, że:

a) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,

b) efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminie umownym,

c) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody Funduszu oraz innych zobowiązań wobec Funduszu,

d) pożyczkobiorca zobowiąże się przeznaczyć umorzoną kwotę na nowe zadanie ekologiczne, zgodnie z celami określonymi  w ustawie Prawo ochrony środowiska,

e) spłacono co najmniej 50% pożyczki.

2.8 Przewidywany okres realizacji Programu

Władze gminy zakładają przeprowadzenie Programu w latach 2008-2011. Optymalnym rozwiązaniem jest rozłożenie inwestycji na trzy lata. Jednak może okazać się, że warunki dofinansowania przez WFOŚiGW jak i aktualne możliwości finansowe gminy spowodują realizację Programu w zakresie mniejszym niż oczekiwany przez mieszkańców lub też w kolejnych etapach rozciągniętych w czasie. Nie jest wykluczone, że w momencie zaistnienia korzystnych warunków finansowych lub przy dużym zainteresowaniu mieszkańców gmina podejmie decyzję o przystąpieniu do kolejnego etapu Programu. Instytucja finansująca – WFOŚiGW w Katowicach dopuszcza składanie dowolnej liczby wniosków na realizację rocznych etapów Programu, w zależności od zainteresowania, możliwości finansowych gminy oraz pod warunkiem sprawnego przeprowadzenia etapów poprzednich. Program może być także prowadzony w cyklach, np. po trzy roczne etapy, z roczna przerwą i przystąpieniem do kolejnych rocznych etapów. Niniejszy dokument został opracowany na podstawie zebranych ankiet (468 sztuk) oraz z perspektywą realizacji Programu w okresie 2008-2011 i później. Jednak ze względu na okoliczności dużego zainteresowania Programem, inną niż na początku w ankietach deklarowaną ilością osób, zmianę warunków finansowych Gmina może realizować Program w nieco innej formie, jednak wszystkie te działania będą miały na celu sprawne przeprowadzenie prac i osiągnięcie jak największego efektu ekologicznego.

Mieszkańcy w ankietach przedstawili swoje potrzeby, plany, a także orientacyjnie podawali termin, w jakim chcieliby wykonać prace związane z Programem.
2.9 Procedury skutecznej realizacji Programu ONE

 
Prywatne inwestycje dokonywane z domowego budżetu zwykle opierają się na zasadzie „minimum kosztów inwestycyjnych”. Do eksploatacji wykorzystywane są więc kotły mało efektywne, spalające najgorsze dostępne nośniki energii. 

Wykorzystanie preferencyjnych kredytów na termomodernizację, szczególnie przez indywidualne gospodarstwa jest znikome. Wynika to z powszechnie znanej nadmiernej dbałości banków o tzw. zabezpieczenia. Poza tym bardzo trudno przygotować część techniczno-ekonomiczną wniosku. Istnieje zatem potrzeba wdrażania programowych rozwiązań, które umożliwią wykorzystanie nowych technologii wpływających na zmniejszenie zużycia paliw i co się z tym wiąże ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń. 

Mieszkaniec może, dzięki dotacji, realizować zakres prac, na który nie posiadałby środków bez udziału w Programie. Może także z oszczędności, które uzyska poprzez dofinansowanie sfinansować inne prace termomodernizacyjne albo też zainwestować w odnawialne źródła energii, nowsze technologie.

Programowe rozwiązania to szereg różnorodnych, precyzyjnie realizowanych działań (skoordynowanych w czasie), do których należą między innymi:

· zorganizowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców objętych Programem,

· inwentaryzacja stanu istniejącego oraz pomoc w przygotowaniu projektów i wniosków koniecznych do przystąpienia do programu,

· uruchomienie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji o warunkach formalnych i technicznych, o urządzeniach, firmach instalatorskich spełniających wymagania programu i posiadających stosowne uprawnienia,

· ustalenie harmonogramów rzeczowych i finansowych,

· sprawdzenie zgodności wykonania indywidualnych projektów z wymogami Programu,

· nadzór nad realizacją oraz sprawdzenie zgodności z wymogami,

· rozliczenie rzeczowe i finansowe Programu.

Przy realizacji Programu ONE często korzysta się z usług Operatora Programu. Specyfikacja oraz okresowość realizacji Programów ONE uniemożliwia zatrudnienie specjalistów nawet przez urzędy o znacznych zasobach finansowych. W tej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem jest powołanie komórki Operatora Programu, który w całości przejmie obowiązki związane ze skuteczną obsługą Programu.

W poniższych rozdziałach skoncentrowano się na poszczególnych etapach wdrażania Programu. Ich kolejność wynika z przyjętego i sprawdzonego w wielu gminach modelu działania.

Niniejsze opracowanie jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym by skutecznie obniżyć poziom niskiej emisji w gminie. Jego układ oraz zawartość czyni go skutecznym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach, co przedkłada się na uruchomienie atrakcyjnego systemu dopłat. Te zaś są głównym elementem napędowym powodującym uzyskanie wyraźnych efektów ekologicznych. Wnioskowanie odbywa się dwuetapowo. Pierwszy dotyczy ogólnej promesy zabezpieczenia środków na realizację kilku rocznych etapów Programu. W chwili jej otrzymania można rozpocząć działania organizacyjne. Konieczne staje się powołanie komórki Operatora Programu. Jego wybór oraz kwalifikacje powinny umożliwiać rzetelną i skuteczną realizację programu. 

2.9.1 Przyjęcie opracowania Programu ONE przez Radę Gminy w Węgierskiej Górce
Podstawowym elementem wdrożenia Programu ONE jest nadanie mu mocy prawnej, co sprowadza się do podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały. Treść tego dokumentu wyraża akceptację działań zawartych w Programie. Często określa również okres jego trwania oraz przybliżony plan finansowania działań inwestycyjnych.

2.9.2 Działania przygotowawcze do realizacji Programu

-
Wybór Operatora Programu

Zadania Operatora Programu: 

organizacja punktu obsługi klienta, promocja programu, przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamowych, organizacja wystaw i prelekcji, określenie procedur realizacyjnych, określenie wymogów stawianych dostawcom i wykonawcom, promocja energii odnawialnej, kontakt z mieszkańcami gminy (obsługa bezpośrednia), weryfikacja projektów i kosztorysów inwestycyjnych, ocena efektów modernizacji, przygotowanie umowy z mieszkańcem, przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, nadzór i kontrola zadań inwestycyjnych, kompletacja dokumentów zadań inwestycyjnych.

Zadania Operatora ustala Urząd Miejski uwzględniając również sposób jego finansowania. W szczególnych przypadkach może on również być odpowiedzialny za opracowanie wniosku o dofinansowanie, jak również za stworzenie regulaminów i zasad przyznawania pomocy finansowej mieszkańcom.

Operator Programu powinien pełnić rolę pośrednika pomiędzy gminą a mieszkańcem. W związku z tym przy jego wyborze należy uwzględnić następujące zagadnienia: dotychczasowa działalność, lokalizacja, realizacja inwestycji z branży budowlanej i grzewczej, znajomość procedur finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Powinien mieć również odpowiednie zaplecze techniczne i personalne.

Wybór Operatora powinien być zgodny z obowiązującym prawem (Prawo zamówień publicznych).

-
Wybór firm wykonawczych i dostawczych

Z uwagi na wielkość Programu wyboru firm wykonawczych zwykle dokonuje się na zasadzie konkursu. Obowiązują tu również zasady zawarte w Prawie Zamówień Publicznych. Operator w porozumieniu z gminą ogłasza listę instalatorów, którzy zostali zakwalifikowani do programu, a więc spełniają wytyczne konkursu. Biorąc pod uwagę zasady konkursu wykonawcę inwestycji inwestor wybiera sam. Wybór musi być prowadzony wśród firm z listy dostawców, czyli tych, które dostały akredytację Operatora. Istnieje możliwość, że mieszkaniec skorzysta z usług firmy, którą sam wybrał spoza listy. W tej sytuacji jednak firma musi do momentu podpisania umowy trójstronnej złożyć do Urzędu Gminy wszystkie niezbędne dokumenty.

-
Regulamin Programu 

Regulamin Programu ONE przygotowuje Urząd Gminy wraz z Operatorem. Jego uprawomocnienie następuje w chwili podjęcia przez wójta gminy zarządzenia o przyjęciu regulaminu Programu. Należy pamiętać, iż regulamin realizacji Programu jest charakterystyczny dla określonej gminy. Jego zapisy wynikają z negocjacji z Funduszem, możliwości finansowych gminy i wielu innych czynników. Regulamin Programu powinien dotyczyć następujących kwestii:

-
główne cele Programu,

- 
okres ważności,

-
zakres Programu,

- 
forma i sposób dofinansowania Programu,

- 
warunki przystąpienia i odstąpienia inwestora do/od Programu

- 
warunki wyboru wykonawców i dostawców urządzeń,

- 
warunki dopuszczające urządzenia grzewcze do Programu,

Treść regulaminu wynika z informacji zawartych w dokumencie programowym, zatwierdzonym wniosku do WFOŚiGW oraz z założeń programowych przyjętych przez gminę.

Przy tworzeniu regulaminu należy uwzględnić:

- 
zakres modernizacji przyjęty przez gminę,

- 
harmonogram realizacji inwestycji,

- 
wysokość przyznanego dofinansowania z WFOŚiGW i GFOŚiGW
- 
wysokość dofinansowania akceptowanego przez gminę,

- 
zasady umarzania pożyczek z WFOŚiGW,

- 
kryteria emisyjności urządzeń grzewczych,

- 
procedury kontroli inwestycji w ramach Programu ONE,

- 
zasady realizowania inwestycji w obiektach prywatnych.

Jeden z istotnych elementów regulaminu to wielkość i zasady dofinansowania.

Możliwości w tym zakresie wynikają z przeprowadzonych negocjacji z WFOŚiGW. Gmina może jednak we własnym zakresie prowadzić politykę dofinansowania promując tym samym urządzenia „bardziej” ekologiczne, a tym samym podnieść atrakcyjność Programu.

Zwykle wysokość dofinansowania wyznaczana jest przez dwa składniki:

- procentowe dofinansowanie inwestycji,

- górna granica wielkości dofinansowania,

Wielkości te ustalane są zwykle przez gminę i zależą od jej zamożności lub strategii finansowej.

-
Wniosek do WFOŚiGW w Katowicach
Wnioskowanie i rozliczanie pożyczki odbywa się na każdy etap (najczęściej roczny) osobno. Informacje zawarte we wniosku na konkretny etap precyzyjnie określają ilość i typy inwestycji. Nierzadko wchodząc w etap wnioskowania gminy mają już podpisane deklaracje realizacji zadań z mieszkańcami zakwalifikowanymi do I etapu realizacji. Pozwala to bardziej precyzyjnie określić ilość inwestycji i zwiększa bezpieczeństwo realizacji etapu zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem.

 Pozytywne rozpatrzenie wniosku (przyznanie dofinansowania) rozpoczyna realizację zadań określonego etapu Programu.

-
Realizacja inwestycji
Główne założenia realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszonej:

· w gestii inwestora leży:

· wybór typu inwestycji,

· wybór typu urządzenia i rodzaju paliwa,

· wybór wykonawcy,

· inwestycja zakończona utworzeniem stosownej dokumentacji,

· nad poprawnością realizacji inwestycji czuwa operator programu,

· wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne działanie systemu,

· wartość inwestycji zaakceptowana przez inwestora i operatora programu,

Etapy realizacji inwestycji dla zabudowy rozproszonej:

· wniosek inwestora o udział w programie,

· wybór wykonawców i dostawców,

· przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu,

· przez wykonawcę,

· przez operatora programu,

· uzyskanie stosownych zezwoleń i opinii

· projekt instalacji gazowej

· pozwolenie na budowę 

· opinia kominiarska itp.

· wykonanie oferty inwestycyjnej i kosztorysu,

· wykonanie audytu uproszczonego, oceny efektu ekologicznego,

· weryfikacja dokumentów przez operatora programu,

· stworzenie umowy trójstronnej Inwestor-Wykonawca-Gmina (Operator),

· wpłata przez inwestora wkładu własnego z tytułu realizacji inwestycji,

· na konto operatora programu lub

· na konto wykonawcy

· realizacja inwestycji zgodnie z przedstawioną dokumentacją,

· likwidacja starego kotła

· zakończenie inwestycji (uruchomienie systemu, szkolenie)

· kompletacja dokumentów inwestycyjnych,

· odbiór techniczny.

Proces realizacji inwestycji jest różny i zależy od schematu przyjętego przez Operatora i gminę. Każdy program można zatem opracować według własnego scenariusza. Szczególną uwagę przy realizacji inwestycji należy zwrócić na dokumentację programową, gdyż stanowi ona podstawę do rozliczenia i umorzenia pożyczki przez fundusz przyznający środki.

-
Rozliczanie etapów Programu ONE


WFOŚIGW zakłada możliwość umorzenia pożyczki w 50% dla samorządu terytorialnego. Wymaga to dopełnienia wielu warunków w tym:

· stworzenie dokumentacji inwestycyjnej

· zgłoszenie rozpoczęcia modernizacji,

· oświadczenie o likwidacji starego źródła ciepła,

· zawiadomienie o zakończeniu prac,

· protokół odbioru końcowego

· faktura za wykonanie zadania inwestycyjnego

· dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego

· złożenie wniosku o umorzenie pożyczki,

· przedłożenie informacji o przeznaczeniu tego umorzenia.

Uzyskanie umorzenia wymaga ścisłego przestrzegania procedur określonych przez WFOŚiGW. Każdorazowo należy sprawdzić czy w/w warunki są wystarczające do jego uzyskania.

-
Proces kontroli realizacji inwestycji w ramach Programu

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych wymaga kontroli z uwagi na: harmonogram realizacji inwestycji, osiągnięcie założonych celów ekologicznych, jakość wykonywanych prac w ramach Programu.

Za kontrolę Programu odpowiedzialny jest Operator. Do niego należą czynności związane z takim prowadzeniem Programu by nie dopuścić do powstania nieprawidłowości proceduralnych lub konfliktów między uczestnikami Programu (inwestorzy, Operator, gmina). 
2.10  Model działania Programu ONE

Model powiązań podmiotów uczestniczących w realizacji Programu obniżenia niskiej emisji przedstawiono w układzie blokowym w postaci algorytmu przepływu informacji.


[image: image23.wmf]
Schemat uwydatnia, że podstawowe znaczenie w początkowej fazie realizacji ma postawa i zaangażowanie gminy (władz samorządowych). W fazie następnej: przygotowawczej oraz realizacyjnej dużego znaczenia nabiera współpraca z wyznaczonym dla celów realizacji Operatorem Programu. 

Podstawowe porozumienia i umowy z WFOŚiGW zawiera Gmina, która rozlicza się po stronie rzeczowej i finansowej oraz z efektu ekologicznego.

Podstawowym instrumentem i narzędziem Gminy w realizacji Programu jest wskazana jednostka organizacyjna w postaci OPERATORA PROGRAMU. Uwzględniając powyższe należy przedstawić podział obowiązków tych dwóch podmiotów:

Do zadań Gminy w realizacji Programu należą:

· podjęcie inicjatywy przez Urząd Miejski i uzyskanie poparcia Rady Gminy i mieszkańców dla Programu – decyzje, uchwały,

· ankietyzacja mieszkańców potencjalnych współuczestników w realizacji Programu, co zostało uczynione na potrzeby realizacji niniejszej dokumentacji,

· podjęcie uchwały o wdrożeniu programu w życie

· zabezpieczenie środków własnych na realizację zadań zgodnie z przedstawionym harmonogramem,

· wystąpienie o środki dotacyjne i kredyty preferencyjne na realizację Programu - promesa,

· przygotowanie regulaminu Programu

· wybór operatora po uzyskaniu promesy (lub wcześniej)

· wystąpienie o środki dotacyjne i kredyty preferencyjne na realizację etapu Programu,

· zawarcie umów z instytucjami finansującymi.

· rozliczenie zadania ze źródłami finansowania

Do zadań Operatora Programu należeć będą m.in.:

· na podstawie umów wstępnych określenie czasu realizacji, ustalenie harmonogramu rzeczowo-ilościowego, harmonogramu finansowego,

· na bazie uzyskanych od Gminy upoważnień, zawieranie z mieszkańcami – uczestnikami Programu umów na modernizację systemów cieplnych,

· zorganizowanie spotkań informacyjnych dla potencjalnych uczestników Programu,

· kompleksowa obsługa Programu w zakresie dokumentacyjnym, 

· wyłonienie dostawców urządzeń grzewczych i wykonawców robót modernizacyjnych,

· przygotowanie logistyczne i realizacja fazy zasadniczej Programu,

· przygotowanie zaplecza serwisowego,

2.11 Zagadnienia formalno – prawne

Regulamin przyznawania dofinansowania do zadań ekologicznych opracowany i stosowany przez WFOŚiGW, a przede wszystkim Ustawa Prawo zamówień publicznych, narzuca konieczność prowadzenia przetargów publicznych na zadania realizowane ze środków publicznych. W odniesieniu do przedstawionego Programu odnosić się to może do:

- wskazania dostawcy kotła oraz montażysty instalacji technologicznych,

- wskazania wykonawcy robót budowlanych.

W przypadku pozostawienia wyboru nabywcy, co do rodzaju kotła i jego producenta wskazanym jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na odstąpienie od trybu zamówienia publicznego w odniesieniu do wyboru kotła.

Z uwagi na wielkość Programu (ilość obiektów przewidywana do realizacji) i wynikający z tego faktu tryb organizacyjny, wskazane jest wykonanie, przed formalnym wystąpieniem o dofinansowanie, rozmów konsultacyjnych bezpośrednio z przedstawicielami WFOŚiGW w celu sprecyzowania kształtu wniosku. Odrębnym, ale równie ważnym zagadnieniem jest forma i kształt umowy sporządzonej pomiędzy potencjalnym nabywcą kotła, a Urzędem Miejskim. Przedstawiony w Programie tryb organizacyjny oraz przedstawiona inżynieria finansowania ze wskazaniem na WFOŚiGW, jako źródło finansowe jednoznacznie określają Gminę jako jedynie możliwego odbiorcę dofinansowania. Zgodnie z ustawą o działalności WFOŚiGW nie może on stosować nieuzasadnionej dystrybucji publicznych środków finansowych, a miałoby to miejsce w przypadku bezpośredniego dofinansowania do poszczególnych odbiorców. Przedstawione wyżej uwarunkowania muszą mieć przełożenie na kształt i formę umowy pomiędzy Gminą, a użytkownikiem kotła.

Dostawa paliwa

Jednym z zasadniczych paliw dla proponowanych w Programie urządzeń jest węgiel kamienny w asortymencie groszek charakteryzujący się dobrymi właściwościami energetycznymi. Ilości potrzebnego paliwa są uzależnione od wielkości popytu, który zostanie sprecyzowany dopiero w trakcie realizacji Programu.

 
Dostawa urządzeń kotłowych

Przedstawiony Program zakłada, że podstawowe urządzenie – źródło energii cieplnej, będzie oparte na paliwie stałym – węgiel kamienny (groszek). Po części można się spodziewać dużego zainteresowania montażem kotłów na miał.

Sprawność energetyczna

Proponowane kotły na paliwa stałe winny być poddane badaniom sprawnościowym w jednostce posiadającej certyfikat nadany przez Państwowe Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie (PCBC) i jest upoważniony do przedstawiania świadectw upoważniających wprowadzenie przez producenta urządzenia do obrotu na rynku polskim realizując odpowiednie postanowienia obowiązującego Prawa energetycznego (art. 52). Potwierdzenie przez producenta kotła badań wykonanych przez inną jednostkę badawczą posiadającą odpowiedni certyfikat nie eliminuje danego kotła z możliwości stanowienia podstawowej jednostki wchodzącej w Program.

Zgodnie z potwierdzonymi wynikami badań sprawność energetyczna większości produkowanych kotłów z palnikiem retortowym wynosi ponad 80%, a nawet do 82,9%. Spełniają one warunki w stosunku do wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w sprawie etykiet i charakterystyk technicznych, które wynoszą od 74,7 do 78,1 %.

Automatyka pracy

Większość kotłów posiada moduł elektroniczny sterujący ilością podawanego paliwa i podmuchem powietrza pierwotnego i wtórnego w strefie dopalania w zależności od temperatury wody powrotnej zładu. Temperatura jest wielkością nastawną. Układ regulacji elektronicznej można rozszerzyć o regulację pogodową, ale w przypadkach odbiorców indywidualnych jest to nieuzasadnione z uwagi na wzrost kosztów automatyki. Nadrzędnym zadaniem automatyki oprócz wygodnej eksploatacji (bezingerencyjnej) jest prowadzenie procesu spalania w optymalnych warunkach celem uzyskania wysokiej sprawności energetycznej oraz minimalnej emisji zanieczyszczeń (pozostałości z procesu spalania paliwa) do atmosfery.

Ekologia

Na rynku polskim istnieje szereg typów kotłów na paliwa stałe w mniejszy lub większy sposób spełniających wymogi energetyczne i ekologiczne. Rekomendacja kotła (na paliwo stałe) z palnikiem retortowym opiera się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa ekologicznego. Kocioł ten spala określony typ paliwa. Ze względu na zastosowany palnik retortowy w kotłach tego typu nie można spalać substancji stałych typu śmieci gdyż jest to technicznie niemożliwe. Zastosowanie danego typu i sortymentu paliwa stałego gwarantuje zatem ekologię procesu spalania i uzyskanie określonych w niniejszym opracowaniu efektów ekologicznych. Produkowane przez większość producentów kotły uzyskują wskaźniki emisji zanieczyszczeń spełniające kryteria standardu certyfikacji na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” urządzeń grzewczych małej mocy na paliwa stałe.


3 Podsumowanie
Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Wpływ eksploatacji systemów grzewczych szczególnie w okresie zimowym na jakość powietrza jest duży, co często można zobaczyć obserwując kominy budynków zabudowy indywidualnej.

Ponadto przedłożony Program Ograniczenia Niskiej Emisji, po wprowadzeniu w życie łączy ze sobą kilka pozytywnych aspektów o charakterze gospodarczym i nie tylko:

· wpływ na poprawę warunków życia dla społeczeństwa, poprzez ochronę środowiska naturalnego - został w Programie wskazany jednoznacznie,

· Program oparty o lokalny potencjał gospodarczy jest elementem stymulującym aktywizację zawodową lokalnej społeczności na dłuższy okres czasowy,

· Program poprawia kondycję techniczną indywidualnych zasobów właścicieli posesji,

· wpływ na świadomość ekologiczną mieszkańców gminy – pogłębienie wiedzy na temat efektywnego wykorzystania energii, pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych.

· zwiększa prestiż i atrakcyjność gminy ze względu na otwartość na nowe, ekologiczne technologie.

Program wykonany został w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację dotyczącą zabudowy jednorodzinnej. Przeprowadzona ankietyzacja dała szereg informacji dotyczących stanu istniejącego systemów grzewczych oraz potrzeb inwestycyjnych mieszkańców. Wynika z niej, że większość mieszkańców gminy użytkujących indywidualne budynki jednorodzinne wykorzystuje do ogrzewania węgiel kamienny. Ma to zasadniczy wpływ na środowisko lokalne, głównie z uwagi na jakość źródła ciepła, w jakim węgiel jest spalany. 

Efekt ekologiczny prowadzonych działań wynika głównie z wprowadzenia systemów grzewczych, w których następuje pełna kontrola procesu spalania. Nie bez znaczenia jest również poprawa sprawności wytwarzania ciepła. 
Przewiduje się, że większość środków na realizację Programu zostanie pozyskana z WFOŚiGW w Katowicach, pozostałe koszty pokryją mieszkańcy.
Realizacja Programu to zadanie wymagające zarówno od Urzędu Gminy jak i od ewentualnego przyszłego Operatora połączenia wielu aspektów – technicznego, organizacyjnego, formalno-prawnego i finansowego. Prawidłowe wykonanie zamierzonych prac zapewni duży poziom zadowolenia mieszkańców oraz zdecydowane polepszenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

Bibliografia
1. Materiały informacyjno-instruktażowe pn.: "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw" wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

2. „Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska” Jan Norwisz, Gliwice 2004.

3. „Podstawy energetyki cieplnej” Jan Szargut, A. Ziębik. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.

4. „Program ochrony środowiska Gminy Węgierska Górka”, Węgierska Górka 2002
5. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2004 roku” WIOŚ Katowice, Katowice 2005.

6. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2005 roku” WIOŚ Katowice, Katowice 2006.

7. „Stan środowiska w województwie śląskim w 2006 roku” WIOŚ Katowice, Katowice 2007

8. Polskie Normy:

    * PN-EN ISO 6946 "Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła",
    * PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynków" ,
    * PN-94/B-03406 "Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3",
    * PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych" ,
    * PN-82/B-02402 "Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach",
    * PN-82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".

9. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020

10. Strony www.:

- www.wegierska-gorka.opg.pl
- www.bip.wegierska-gorka.pl

- www.wfosigw.katowice.pl
- www.katowice.pios.gov.pl

Inwestorzy instytucjonalni





Inwestorzy indywidualni





OP


(Operator Programu)





dostawcy materiałów





dostawcy urządzeń





lokalne firmy 


instalatorskie





lokalne firmy budowlane





lokalne firmy 


projektowe





 (Konsultant Programu)





TP


(Twórca Programu)


Ekogeneracja





GMINA








PAGE  
85
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.


