[image: image1.png]POLSKI
tA



                                              [image: image2.png]




Węgierska Górka, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Nr ref.: RIK.271.2.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ – 
 terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.2.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce”, przedstawia następujące wyjaśnienia:
PYTANIE 1:

Proszę o doprecyzowanie strefy bezpieczeństwa wskazanej przy zjeżdżalni Anaconda:
- jaka technologia ma zostać tu zastosowana: czy niecka basenowa będzie w tym miejscu specjalnie wyprofilowana i czy wówczas będzie ona w specjalny sposób wydzielona, aby gwarantowało bezpieczne „lądowanie” w wodzie oraz wyjście ze zjeżdżalni? Czy też przewidziano tutaj wannę hamowną? Jeśli tak to bardzo proszę o podanie wymaganych parametrów.
- jakie są wymiary strefy bezpieczeństwa pod zjeżdżalnią Anaconda?
- czy wskazany kształt strefy musi zostać obowiązkowo osiągnięty czy są dopuszczalne odstępstwa?
ODPOWIEDŹ 1:

Dla przedstawionego założeniowego projektu zewnętrznej zjeżdżalni należy opracować projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami przyjmowanymi dla tego typu urządzeń.
PYTANIE 2:

Proszę o doprecyzowanie rozwiązania związanego z multimediami, jakie powinny być zastosowane na zjeżdżalni: oświetlenie w środku ślizgu, efekty dźwiękowe, świetlne, całość zjeżdżalni miałyby zostać oświetlone? Jakie dodatkowe elementy wyposażenia zjeżdżalni należy przewidzieć: np. grę multimedialną?
ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych elementów wyposażenia zjeżdżalni takich jak np. oświetlenie wewnętrzne, efekty dźwiękowe, itp. 
Dla przedstawionego założeniowego projektu zewnętrznej zjeżdżalni należy opracować projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami przyjmowanymi dla tego typu urządzeń.
PYTANIE 3:

W dokumentach przetargowych brakuje projektu technicznego technologii wody basenowej. Czy koszt opracowanie projektu wykonawczego technologii basenowej należy uwzględnić w wycenie Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ 3:

Tak, taką dokumentację należy opracować i dokonać jej wyceny.
PYTANIE 4:

Czy po stronie Wykonawcy należy przewidzieć koszty dokonania uzgodnień branżowych przez właściwych rzeczoznawców?
ODPOWIEDŹ 4:

Tak, Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić projekty branżowe na własny koszt.
PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi dla wszystkich branż?
ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający nie dysponuje prawami autorskimi.  
PYTANIE 6:

W dokumentach przetargowych brak jest obliczeń oraz informacji w zakresie wydajności instalacji technologii basenowych dla poszczególnych niecek basenowych. Czy w wycenie należy przewidzieć wydajność tych instalacji dobraną zgodnie z normą DIN 19643?
ODPOWIEDŹ 6:

Należy zapewnić jakość wody spełniającą wymogi:

- ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- Normy DIN 19643.
PYTANIE 7:

W dokumentach przetargowych brak jest informacji w zakresie instalacji technologii basenowej dla wanny Jacuzzi 6 - osobowej. Czy wydajność instalacji wanny Jacuzzi powinna wynikać z normy DIN 19643?
ODPOWIEDŹ 7:

Tak, jak w odpowiedzi na pytanie nr 6.
PYTANIE 8:

Wanna Jacuzzi 6 – osobowa wyspecyfikowana jest w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub równoważnego materiału. Czy Zamawiający dopuszcza montaż wanny akrylowej?
ODPOWIEDŹ 8:

Tak, dopuszcza się wannę jacuzzi z akrylu, pod warunkiem zastosowania produktu dopuszczonego do instalowania w obiektach użyteczności publicznej.
PYTANIE 9:

W dokumentach przetargowych brak jest informacji dotyczących sposobu sterowania pracą instalacji technologii basenowej. Czy w wycenach należy uwzględnić wykonanie instalacji uzdatnia wody basenowej pracujących w sposób automatyczny w zakresie zarówno dozowania środków chemicznych jak i sterowania pracą filtrów i pomp?
ODPOWIEDŹ 9:

Dopuszcza się sterowanie instalacją uzdatniania wody w sposób półautomatyczny. Elementy do opracowania na etapie projektu wykonawczego.
PYTANIE 10:

Czy jest wymagane, aby praca instalacji uzdatnia wody basenowej w zakresie jak w pytaniu 7. posiadała możliwość zdalnego monitoringu wraz z możliwością zdalnej zmiany jej parametrów pracy?
ODPOWIEDŹ 10:

Niewymagane; zakres do weryfikacji na etapie opracowania projektu wykonawczego. 
PYTANIE 11:

Brak w zestawieniu materiałów technologii basenowej urządzeń wspomagających proces uzdatniania i redukcji chloru związanego jak np. średniociśnieniowa lampa UV. Wartość chloru związanego w wodzie basenowej określa precyzyjnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 Dziennik Ustaw poz. 2016. Czy dla każdego z obiegów basenowych należy przewidzieć montaż takich lamp UV?
ODPOWIEDŹ 11:

Należy zapewnić jakość wody spełniającą wymogi:

- ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 147), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),

- Normy DIN 19643.
PYTANIE 12:

Proszę o podanie wymiarów zbiorników magazynowych wykonanych z PE. Brak ich w załączonej dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 12:

Zbiorniki PE są alternatywnym rozwiązaniem dla podziemnych, żelbetowych zbiorników zewnętrznych: wyrównawczego zbiornika basenu rekreacyjnego–73 m3 i zew. zbiornika wód popłucznych oraz wewnętrznych zbiorników wyrównawczych: zbiornik brodzika – 25 m3, zbiornik basenu vitality-30m3, Rysunki zbiorników zawarto w części rysunkowej, architektoniczno-budowlanej: rys. A-01 Rzut piwnicy i fundamentów, A-13 Zbiornik wyrównawczy, A-14 Zbiornik wód popłucznych.
Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, które doprecyzowują opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 12 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  

„Oferty należy składać w terminie do dnia 12.04.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”

2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 11.05.2022 r.”

3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ.

Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
PAGE  
4

[image: image1.png][image: image2.png]