[image: image1.png]POLSKI
tA



                                              [image: image2.png]




Węgierska Górka, dnia 27 maja 2022 r.
Nr ref.: RIK.271.6.2022.IO
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – 
terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.6.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce” - drugie postępowanie, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian                           w zakresie:

PYTANIE 1:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 20 maja 2022 r. prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, jak maja być sterowane filtry basenowe? W sposób ręczny czy automatyczny ? Nie występuje sposób sterowania pół automatycznego.
ODPOWIEDŹ 1:
Sterowanie filtrami basenowymi automatycznie.

Zamawiający informuje, ze w odpowiedziach na pytania udzielone w dniu 20 maja 2022 r. udzielił błędnej odpowiedzi na pytanie nr 21, o treści: „W dokumentach przetargowych brak jest informacji dotyczących sposobu sterowania pracą instalacji technologii basenowej. Czy w wycenach należy uwzględnić wykonanie instalacji uzdatnia wody basenowej pracujących w sposób automatyczny w zakresie zarówno dozowania środków chemicznych jak i sterowania pracą filtrów i pomp”. Odpowiedź na pytanie nr 21 powinna brzmieć: „Sterowanie instalacją uzdatniania wody w sposób automatyczny. Elementy do opracowania na etapie projektu wykonawczego”.

Zamawiający dokonuje również zmiany postanowień Specyfikacja Warunków Zamówienia, w ten sposób, że w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, po zdaniu pierwszym dodaje się zapisy o brzmieniu:

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

2) 
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

3) 
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.”

Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, doprecyzowaniem i uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz zmianą warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 7 czerwca 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
„Oferty należy składać w terminie do dnia 07.06.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Węgierska Górka /sl158fa4j2/skrytka.”
2) rozdział XIII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 06.07.2022 r.”
3) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.
Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik

[image: image1.png]

[image: image2.png]