[image: image1.jpg]\> "‘“G:o s ety



                                              [image: image2.png]«  Polska-Stowacja





Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Węgierska Górka, dnia 27.06.2022 r.

 PC/01/2022
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PC/01/2022, pn.: Utworzenie izby tradycji na bazie XVI w. zagrody plebańskiej zlokalizowanej na międzynarodowym szlaku,  przedstawia następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1

Z uwagi na brak dostępności dachówki karpiówki na rynku i długi czas oczekiwania ok. 3-4 miesiące, czy zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia z innych materiałów np.: blachodachówka z posypką typu Gerard, gontopodobne itp. ?
Odpowiedź 1

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości zmiany pokrycia dachowego, z dachówki karpiówki na wykonanie pokrycia z innych materiałów np.: blachodachówka z posypką typu Gerard, gontopodobne itp. ponieważ obiekt jest objęty ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który jednoznacznie wskazał rodzaj pokrycia dachowego.
Pytanie 2
Czy zamawiający może również wydłużyć okres wykonania zamówienia z uwagi na brak dostępności materiałów na rynku ?
Odpowiedź 2

Na tym etapie Zamawiający nie widzi możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Istnieje taka możliwość po podpisaniu umowy tylko na zasadach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej załącznik niniejszego postępowania. 

Pytanie nr 3

 Prosimy i zamianę pozycji przedmiaru nr 2.3 - Przygotowanie powierzchni  pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówność - w której to nakład robocizny i materiału jest nie odpowiedni do przygotowania powierzchni po całkowitym zeskrobaniu farb. Tą pozycję

przyjmuje się przy drobnych likwidacji nierówności i zarysowań. Należałoby tą pozycję zamienić na – dwukrotne gładzie gipsowe. Ponieważ przyjęte rozwiązanie nie będzie spełniało waloru estetycznego oraz oczekiwań użytkownika.
Odpowiedź 3 
Zamawiający  nie dopuszcza zmiany w zakresie przedmiotowej pozycji 2.3. Robotę budowlaną należy wycenić zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie czy do wywozu gruzu z rozebranego pokrycia dachu, należy przyjąć koszty utylizacji płyt włóknowo-cementowych ? 
Odpowiedź 4

Utylizacja  gruzu z rozebranego pokrycia dachu leży po stronie Zamawiającego. 
Pytanie 5
 Prosimy o dopuszczenie w projekcie umowy fakturowania częściowego do kwoty 50% wartości umowy
Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego. 
Zatwierdził

Wójt Gminy Piotr Tyrlik
PAGE  
2

