[image: image2.png]POLSKI
tA



                                              [image: image3.png]




Węgierska Górka, dnia 27 lipca 2022 r.
Nr ref.: RIK.271.11.2022.IO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
Zamawiający – Gmina Węgierska Górka, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawcy o wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: RIK.271.11.2022.IO, pn.: „Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce”, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Proszę o korektę przedmiaru „Basen WG – niecki, technologia wody” lub informację uzupełniającą do zakresu technologii wody brodzika dziecięcego. W obrębie brodzika należy zamontować pompy zasilające zabawkę wodną „tęczowy tunel”. Brak tych pomp w przedmiarze. Proszę o podanie ilości. Jednocześnie informujemy, iż dmuchawy dla gejzerów powierzchniowych nie są technologicznie wymagane, ponieważ w dokumentacja nie przewiduje atrakcji wodnych tego typu.
ODPOWIEDŹ 1:
W zakresie brodzika dla dzieci, do wyceny należy przyjąć pompy do zabawek wodnych w ilości 3 sztuk, jednocześnie usuwając dmuchawy dla gejzerów.
PYTANIE 2:
W zakresie przetargu znajdują się wyłącznie dwie zabawki przy basenach zewnętrznych: „Tęczowy tunel” oraz „zjeżdżalnia wielorybek”. Na wizualizacji załączonej do dokumentacji, znajdują się również inne atrakcje wodne (rys. poniżej). Ze względu na podniesienie efektowności brodzika zaważamy potrzebę ich dostawy i montażu. Ponadto, place tego typu najczęściej są w nie wyposażone. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie o nie zakresu przetargu. Jeśli tak, proszę o podanie typu atrakcji wodnych oraz ich ilości.
[image: image1.jpg]



ODPOWIEDŹ 2:
W zakresie brodzika dla dzieci i występujących tam atrakcji wodnych do wyceny należy przyjąć pompy do zabawek wodnych w ilości 3 sztuk.
Zatwierdził

Wójt Gminy Węgierska Górka – Piotr Tyrlik

[image: image2.png]

[image: image3.png]