Znak: ROS.6220.2.2025.BK                                    Węgierska Górka, dnia  8 września 2025 r.  

DECYZJA NR 2/2025r.
O  ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

         Na podstawie art. 104 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1, art. 77, art. 82, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz    z przyłączami w rejonie ul. Turystycznej, w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka",
stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie          ul. Turystycznej, w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka".

W świetle uzyskanych opinii określam następujące warunki przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 
1. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy  przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
2. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzcinowych,
b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
c) zabrania  się  obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi  to zachwianiem ich statyki,
d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych,  budowlanych    i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych    i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
3. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinanych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm,    z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
b)  jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione, należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
4. Na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach  osłonowych należy uzyskać wymagane pozwolenie wodnoprawne.
5.  W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji  przedsięwzięcia,   wody należy  odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku   gruntowo  - wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
6.  Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny        sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem    produktami ropopochodnymi.
7.  Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażyć w szczelną   nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.
8.  W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów,  należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed dostaniem się  szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego  neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń.
9.  Nie należy składować materiału z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku, aby nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie  cieków, ani innych wód.
10. Płuczkę wiertniczą wykorzystywać w obiegu zamkniętym, przy zastosowaniu jej recyklingu. Płuczkę powstałą po procesie wiercenia potraktować jako odpad i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.
11.  Ścieki socjalno - bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
12. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz. Odpady powstałe na etapie eksploatacji tj. odpady związane bezpośrednio z czyszczeniem sieci należy wywozić na oczyszczalnię ścieków.
13. Zapewnić, aby projektowane przedsięwzięcie w trakcie realizacji i eksploatacji nie   oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych poprzez stosowanie m. in. 
- technologii zapewniającej wysoką sprawność pompowni ścieków, 
- zastosowanie materiałów zapewniających szczelność przewodów, 
- zabezpieczenie gruntu przed nadmiernym skażeniem wód i gruntów w przypadku awarii.  
UZASADNIENIE
           Pełnomocnik Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Pan Stanisław Golec zam. ul. Wspólna 1, 34-350 Cięcina zwrócił się do Urzędu Gminy Węgierska Górka                z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Turystycznej, w miejscowości Cisiec, gmina Węgierska Górka."
W dniu 18 lipca 2025 r. (pismo znak: ROS.6220.2.2025.BK) Wójt Gminy Węgierska Górka wszczął postępowanie administracyjne i wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji           o środowiskowych uwarunkowaniach warunków na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wydał pozytywną opinię sanitarną w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych wskazując, że nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu wyraził opinię, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia            oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji                           o środowiskowych uwarunkowaniach  warunków  określonych  w opinii.
Przedsięwzięcie polega  na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie gminy Węgierska Górka  w miejscowości Cisiec.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Ø 200 mm - około 2 166 mb; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (Ø 160 mm - około 776 mb; 
oraz budowę rury ochronnej ok. 94,50 mb.
Ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosić będzie ok. 42 szt.
Planowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej kanalizacji w rejonie dz. nr ewid. 635 w miejscowości Cisiec, a zebrane ścieki będą przesyłane do istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Węgierskiej Górce.
W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują ujęcia wód powierzchniowych                  i podziemnych objęte strefą ochronną.
Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji oraz długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wynoszącą ok. 2,942 km (przekraczającą 1 km), należy stwierdzić, iż planowane zamierzenie kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząca oddziaływać na środowisko wymienionych § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie       przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy oos.
Przed wydaniem postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji o braku takiej potrzeby, wymagana jest opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w trybie art. 64 ust. 1 pkt.1 ustawy ooś.
Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej została zaplanowana, w celu zlikwidowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości. Ścieki bytowe poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostaną docelowo odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Cięcinie.

Planowana kanalizacja zostanie ułożona w otwartych wykopach oraz w nieznacznej części metodą bez wykopów (przewiert). Przekroczenie cieku będzie wykonane metodą bez wykopową - przewiertem sterowanym. Przekroczenie kanalizacją sanitarną istniejącego cieku przewidziano do wykonania pod przepustem w rurze ochronnej. W przypadku zawodnienia wykopu spowodowanego wodami opadowymi odwodnienie wykopów będzie realizowane metodą pompowania z wykopu. W przypadku sączenia wód gruntowych zastosowane zostaną igłofiltry. Natomiast w razie napływu wód gruntowych do wykopu przewiduje się stosowanie ścianek szczelnych dla ograniczenia napływu wód do wykopu. W związku z tym w przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody należy odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód. Nadmiar ziemi z wykopów będzie odpadem wytworzonym w czasie robót przez ich wykonawcę. W przypadku braku możliwości wykorzystania jej w miejscu prowadzenia robót zostanie przekazana do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadającej wymagane prawem zezwolenia.
Wykonanie wykopów pod planowaną sieć kanalizacyjną odbywać się będzie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew prace będą wykonywane ręcznie. Posadowienie kanałów zostanie wykonane na przygotowanym podłożu, zgodnie z warunkami geologicznymi oraz na podsypce. Przed rozpoczęciem robót ziemnych zdjęta zostanie warstwa humusu i odrębnie spryzmowana. 
Wykop będzie zasypany gruntem rodzimym lub dowiezionym, o ile jakość gruntu rodzimego okaże się nieodpowiednia. W miejscach, gdzie kanalizacja układana będzie w ciągach dróg wykop zasypany zostanie gruntem spoistym lub tłuczniem lub kruszywem.
Prace budowlano - montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząca na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonania wykopów i ułożenie kanalizacji. Przy pracach budowlano - montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane - koparki, spycharki, ładowarki. Większość prac prowadzonych będzie na terenie już zagospodarowanym, w związku z czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja ww. działań inwestycyjnych obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie poddany pracom porządkowym i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.
Realizacja zamierzenia będzie źródłem przejściowego, ograniczonego w czasie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
Trasa planowanej do realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przebiegać będzie przede wszystkim na terenach przekształconych przez człowieka położonych blisko szlaków komunikacyjnych, przez tereny nieużytków, tereny cieków wodnych. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz w pobliżu drzew roboty ziemne będą wykonywane ręcznie.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejących przydomowych zbiorników do sieci kanalizacyjnej, a dalej do oczyszczalni ścieków. Technologia robót budowlanych będzie spełniała wszystkie polskie normy budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady wytwarzane w trakcie prowadzania prac budowlanych będą selektywnie gromadzone i przekazywane uprawnionym podmiotom. W przypadku odpadów niebezpiecznych wykonawca robót będzie zobowiązany do postępowania zgodnie                z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa dla odpadów niebezpiecznych. Na etapie budowy powstawać będą również odpady podobne do komunalnych, związane z potrzebami socjalnymi pracowników.
W ramach analizowanego przedsięwzięcia planuje się wycinkę drzew i krzewów, które kolidują z przebiegiem przedsięwzięcia. Generalnie usuwanie drzew i krzewów powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. W tym przypadku dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na to, że do wycinki przewiduje pojedyncze drzewa, które nie tworzą zwartych skupisk. Nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł je skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeżeli nadzór stwierdzi, że drzewa są zasiedlone wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów. Warunek określono w sentencji decyzji w pkt.1.
Drzewa i krzewy sąsiadujące z przebiegiem przedsięwzięcia, niekolidujące z jego       realizacją, w razie konieczności zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, w celu ochrony przed ich stratą - warunek pkt 2. sentencji decyzji.
Po zrealizowaniu inwestycji teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu pierwotnego     i będzie mógł być użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się zwierzęta będą one przeniesione na powierzchnię terenu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt podczas prac realizacyjnych oraz wskazania rozwiązań, jakie można zastosować, określono pkt. 3 w sentencji decyzji.
Ścieki bytowe z zabudowy mieszkaniowej jeszcze nieskanalizowanej, odprowadzane są obecnie do zbiorników bezodpływowych, z których często przesączają się do gruntu                i okolicznych potoków. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego bezpośrednio na terenie objętym zakresem opracowania jak i ochronę zlewni rzeki Soły. Docelowo ścieki z przedmiotowego terenu będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cięcina.
Budowa kanalizacji sanitarnej zmniejszy zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, spowodowane niekontrolowanymi zrzutami nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych i nieszczelnością szamb. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz korzystnie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.
W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia, na terenach podlegających ochronie, przewidziano prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej,       z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu i maszyn. Uciążliwość akustyczna będzie miała charakter okresowy. Będzie występować jedynie podczas prowadzenia prac budowlano - montażowych i ustanie wraz z ich zakończeniem. 
W trakcie eksploatacji planowana sieć kanalizacyjna nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza ani hałasu, a wprowadzone nowe elementy infrastruktury technicznej nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. W fazie eksploatacji kanalizacja sanitarna nie będzie powodowała wytwarzania odpadów. Odpady będą powstawać jedynie okresowo i związane będą z konserwacją urządzeń. Inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Wykonanie rurociągów w nowoczesnych technologiach zapewnia pełną szczelność sieci. Mając na uwadze rodzaj inwestycji oraz zasięg możliwego oddziaływania na środowisko stwierdzono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy oos. Zatem nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Węgierska Górka zawiadomił o zebranych dowodach i materiałach w celu zapoznania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.               Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.


 Biorąc pod uwagę  powyższe ustalenia postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Węgierska Górka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik nr 1 (Charakterystyka  przedsięwzięcia) stanowi integralną część decyzji.
Otrzymują:

1.Pełnomocnik Inwestora - Pan Stanisław Golec zam. ul. Wspólna 1, 34-350 Cięcina.  
Do wiadomości:
2.A/A

                                                                                                             Podpisał:
                                                                                            Wójt Gminy Węgierska Górka

                                                                                                             Piotr Tyrlik
















str. 2

