



                         Węgierska Górka, dnia 04.12.2006r

Oś/7610/117/5 wykaz/2006r.

Decyzja nr 5/2006r

          o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

              Działając na podstawie art. 56 w związku z art.46 a ust.7 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. Poz. 627 ze zm.) w związku z §2 ust. 2 pkt. 1 a i § 3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów w związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 z 2004r , poz. 2573 ze zm.), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

METALPOL – WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6.

Orzeka się:

I. Wyrazić zgodę na:

             Realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa instalacji do magazynowania LPG      o łącznej pojemności 47,5 m3 do zasilania promienników cieplnych i czterech kotłowni opalanych gazem propan – butan w Metalpol – Węgierska Górka Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce                   ul. Kolejowa 6”.
II. Określa się środowiskowe warunki lokalizacji inwestycji:

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

     Teren Gminy Węgierska Górka w miejscowości Węgierska Górka. Zakład zlokalizowany jest wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka na terenie oznaczonym symbolem PP – teren przemysłowy z przeznaczeniem podstawowym na obiekty przemysłu i wytwórczości, bazy, składy, obiekty pomocnicze związane z funkcją podstawową.

2. Rodzaje i charakterystyka inwestycji:

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa płyty betonowej pod pięć zbiorników do magazynowania LPG, o pojemności 9,5m3 każdy oraz przystosowanie istniejących czterech pomieszczeń dla potrzeb zabudowy czterech kotłów ogrzewających budynek biurowca, pomieszczenia socjalne na wydziale mechanicznym, pomieszczenia socjalno – biurowe w budynku wolnostojącym               i pomieszczenia socjalne przy wydziale MGW wraz z instalacją promienników ceramicznych podczerwieni i promienników rurowych. Każdy zbiornik zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa, posiadać będzie zawór odcinający dopływ i odpływ gazu oraz wskaźnik poziomu dla określenia stanu zbiornika przy napełnianiu i opróżnianiu.

2. Instalacja będzie pracowała na potrzeby zasilania planowanych do zainstalowania w Metalpolu – Węgierska Górka Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce przy ul. Kolejowej 6, promienników cieplnych o łącznej nominalnej mocy cieplnej 0,8 MW t (rozumianej jako ilość energii wprowadzonej         w paliwie w  jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu) i czterech kotłowni opalanych gazem propan-butan o łącznej nominalnej mocy cieplnej 0,7 MW .

3. Z chwilą uruchomienia ww. źródeł ciepła ulegnie likwidacji istniejąca kotłownia o mocy cieplnej 0,15 MW opalana olejem opałowym, zlokalizowana na terenie zakładu.

3. Warunki wykorzystania terenu oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska               i eksploatacji:

1. Zakład winien spełniać standardy jakości powietrza i nie powodować przekroczeń poziomów odniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie .
2. Planowane przedsięwzięcie wraz z infrastrukturą istniejącą winno spełniać standardy jakości powietrza, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz 796) oraz poziomy odniesienia substancji w powietrzu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji     w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz.12).

3. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia powinny być prowadzone przez podmioty gospodarcze posiadające uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów powstających w trakcie tych prac. Prace powinny być wykonywane w sposób nie zagrażający środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Uzasadnienie

1. W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.             w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) przedmiotowe przedsięwzięcie - instalacja do magazynowania gazu propan – butan o łącznej pojemności      47,5 m3 na potrzeby zasilania promienników cieplnych i czterech kotłowni zaliczone jest do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest  wymagane (§ 2 ust. 2 pkt 1 a w/w  Rozporządzenia).
2. Wójt Gminy Węgierska Górka w dniu 08.08.2006r wystąpił z wnioskiem w trybie art. 106 KPA do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydział Środowiska i Rolnictwa oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o uzgodnienie przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wojewoda Śląski w dniu 16.10.2006r wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji         przedsięwzięcia natomiast Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach  postanowienie uzgadniające uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych . 

3.W „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, sporządzonym przez Jerzego Rapacza – BT – Przedsiębiorstwo Naukowo – Usługowe z Bielska-Białej w lipcu 2006r wykazano, że emisja substancji do powietrza z procesów technologicznych i grzewczych nie będzie przekraczała dopuszczalnych wartości ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia     5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12). 

Po zabudowie instalacji do magazynowania LPG hałas emitowany do środowiska nie będzie            przekraczał na obszarach chronionych akustycznie 55 dB(A) w porze dziennej i 45dB(A) w porze nocnej, a więc nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości poziomu hałasu określone              w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

Eksploatacja instalacji nie będzie związana z generowaniem odpadów.

Jak wykazano w „Raporcie”, budowa instalacji do magazynowania LPG i jej późniejsza eksploatacja przy przestrzeganiu wymogów ochrony środowiska nie będzie stanowiła zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

4. Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Należało więc wydać niniejszą decyzję nakładając na wnioskodawcę warunki określone w jej    sentencji, gwarantujące realizację przedsięwzięcia w sposób zgodny z warunkami ochrony  środowiska.


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej za pośrednictwem Wójta Gminy  Węgierska Górka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymuje:

1. Adresat:

METALPOL – Węgierska Górka Sp. z o.o. w Węgierskiej Górce ul. Kolejowa 6

Do wiadomości:

1. A/A

