[image: image2.jpg]




                                     [image: image1.jpg]



PROJEKT BUDOWLANY


PRZEBUDOWA PODDASZA

NA POMIESZCZENIA SPOŁECZNO - KULTURALNE
W 

CIŚCU

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ZMIANA PRZEZNACZENIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO


NA POMIESZCZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE 


W CIŚCU

ADRES:
CISIEC,  DZIAŁKA NR 9166/2, 9180/2

INWESTOR:
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA


UL. ZIELONA 43



34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

DATA:
PAŹDZIERNIK, 2014 r.

KARTA TYTUŁOWA

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ZMIANA PRZEZNACZENIA PODDASZA 


NIEUŻYTKOWEGO  NA POMIESZCZENIA 


SPOŁECZNO - KULTURALNE 


W CIŚCU


ADRES :

CISIEC, DZIAŁKA NR  9166/2, 9180/2

INWESTOR :
GMINA WĘGIERSKA GÓRKA


UL. ZIELONA 43


34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

 FAZA :

PROJEKT BUDOWLANY

 BRANŻA :

ARCHITEKTURA

        


DANE LICZBOWE:

POW. UŻYTKOWA (ADAPTOWANA)

-
216.58 m2

POW. ZABUDOWY  

      

-    ISTNIEJĄCA




KUBATURA   


         

-    ISTNIEJĄCA

AUTORZY : 

MGR INŻ. ARCH. ZBIGNIEW SCHLEIFER




UPR: 3/04/SLOKK

DATA :

PAŹDZIERNIK, 2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

A. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE.

· Zaświadczenie o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Węgierska Górka.

· Zaswiadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby.

· Zaświadczenie projektanta o zgodności projektu z obowiązującyni przepisami i normani.

B.   
INWENTARYZACJA
1. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

C.   
ARCHITEKTURA 
1. OPIS TECHNICZNY 

2. RYSUNKI



ZT1
Zagospodarowanie terenu





1:500
A1
Rzut poddasza






1:50

A2
Przekrój 1-1







1:50

OCENA STANU TECHNICZNEGO
1.   OPIS BUDYNKU
Pomieszczenie poddasza, będące przedmiotem opracowania znajduje się w budynku przedszkola zlokalizowanym w Ciscu. Budynek przylega do budynku straży pożarnej. Poddasze jest nieużytkowe.
2.   KRÓTKI OPIS TECHNICZNY
Fundamenty
Budynek posadowiony został na betonowych ławach fundamentowych.
Ściany zewnętrzne parteru i piętra
Ściany murowane, cegła pełna - grubości 40 cm. 

Ściany poddasza – pustak z betonu komórkowego gr. 36 cm
Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne nośne wykonano z cegły pełnej, podobnie jak ścianki działowe.
Stropy
Strop nad piętrem – żelbetowa płyta.
Dach
Dach budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowy. 
3.
OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ściany
Na ścianach nie stwierdzono występowania rys i pęknięć, co świadczy o dobrym stanie technicznym.
Stropy
Stropy nad parterem nie wykazują ugięć, nie zauważa się zarysowań, czy pęknięć mogących budzić niepokój.
Dach
Nie stwierdza się żadnych nieszczelności w pokryciu dachu i nie występują żadne zacieki, ani zawilgocenia przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznych w budynku.

Elementy konstrukcyjne więźby są w bardzo dobrym stanie, niedawno wykonane.
5.  WNIOSKI
Stwierdza się, że budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie występują żadne usterki, mogące budzić niepokój co do bezpieczeństwa dalszego użytkowania obiektu.

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4. Obowiązujące Prawo Budowlane.

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia przeznaczone do celów społeczno – kulturalnych. Budynek znajduje się w Ciścu przy ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego 197, na działkach nr 9166/2, 9180/2, inwestor: Urząd Gminy Węgierska Górka.

3. Lokalizacja i opis zagospodarowania – stan istniejący.

3.1. Budynek istniejący usytuowany jest na działce całkowicie zagospodarowanej.

3.2. Wejście główne – bezpośrednio z chodnika przy drodze powiatowej.

4. Lokalizacja i opis zagospodarowania – projekt.

4.1. Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

5. Budynek - stan istniejący.

5.1. Budynek jest 3 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem wielospadowym, symetrycznym.

5.2. Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk.

5.3. Wykończenie ścian wewnętrznych – tradycyjne : tynki cem.-wap., płytki ceramiczne.

5.4. Wykończenie posadzek – płytki gresowe, wykładziny PCV, parkiet.

5.5. Dach pokryty jest dachówką ceramiczną.

5.6. Poddasze jest jednoprzestrzenne. 

5.7. Na poddasze prowadzą schody żelbetowe.

6. Opis  przyjętych rozwiązań projektowych i funkcjonalnych.

6.1. Ogólna charakterystyka.

Adaptacja polega na podzieleniu funkcjonalnym istniejącego poddasza na  dwie sale, pomieszczenia pomocnicze oraz sanitariat wraz z suszarnią.

Sale przeznaczone są do czasowego przebywania ludzi. Projektuje się dodatkowe, niezależne wejście bezpośrednio z klatki schodowej znajdującej się w budynku straży pożarnej. Wejście pełni rolę drugiego wyjścia ewakuacyjnego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWY

	NR.
	NAZWA POMIESZCZENIA


	POSADZKA
	POWIERZCHNIA

	0.01
	KLATKA SCHODOWA
	GRES
	19.91 m2

	0.01a
	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
	GRES
	12.08 m2

	0.02
	KOMUNIKACJA
	PCV
	8.84 m2

	0.03
	KORYTARZ
	PCV
	12.98 m2

	0.04
	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
	PCV
	8.06 m2

	0.05
	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
	PCV
	8.23 m2

	0.06
	SALA
	PCV
	50.00 m2

	0.07
	SALA
	PCV
	69.60 m2

	0.08
	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	PŁYTKI CERAM. 
	1.40 m2

	0.09
	SUSZARNIA
	PŁYTKI CERAM. 
	9.88 m2

	0.10

0.10.1

0.10.2

0.10.3
	SANITARIATY

WC 

WC 

WC 
	PŁYTKI CERAM.
	        15.60 m2

	   RAZEM
	
	
	     216.58 m2


7. Rozwiązania materiałowe i wytyczne projektowe.

7.1. Istniejące warstwy stropodachu do usunięcia.

7.2. Na istniejącym stropie wykonać warstwę wyrównawczą, na której ułożyć styropian twardy.

7.3. Wykonać wylewkę gr. 6 cm.

7.4. Ściany zewnętrzne – bloczki z betonu komórkowego gr. 36 cm (istniejące).

7.5. Ściany wewnętrzne – wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

7.6. Pomiędzy salami wykonać ścianę rozsuwaną systemową (np. DORMA).

7.7. Dach – konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo – płatwiowa. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, przeciw drewnojadom oraz ogniochronnie do stopnia NRO. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

7.8. Ocieplić dach wełną mineralną grubości 15 cm.

7.9. Wykończenie ścian wewnętrznych – tynki cem. – wap. Kolorystyka wg projektu wnętrz. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu obudować 2x płytą GKF. W pomieszczeniach sanitarnych ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi do wys. min. 2.05 m lub pomalować farbami akrylowymi, łatwozmywalnymi.

7.10. Wykończenie posadzek – wykładzina PCV lub panele. W pomieszczeniu sanitarnym – płytki ceramiczne.

7.11. Poręcz przy schodach do wysokości 1.1 m. Wykonać dodatkowy pochwyt dla dzieci. Maksymalny odstęp pomiędzy elementami poręczy 10 cm.
7.12. Okna połaciowe 78x140 cm (FAKRO).

7.13. Drzwi wewnętrzne – drewniane, płycinowe. W sanitariatach drzwi z kratkami wentylacyjnymi.

7.14. Pomieszczenie suszarni (Nr 9) można przeznaczyć na pomieszczenie porządkowe. W tym celu należy zamontować zlew i zrobić wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniu nr 8 zamontować brodzik prysznicowy, otwarty.

7.15. W ścianie zewnętrznej sanitariatu wykonać okno umożliwiające wgląd z sali.

7.16. Ścianki dzielące boksy ustępowe dla dzieci o wysokości 1.30m z drzwiami dwuskrzydłowymi.

7.17. Wszystkie prace wyburzeniowe i zamurowania wykonać zgodnie z rys.

8. Ochrona przeciwpożarowa.

8.1. Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Poddasze zalicza się do kategorii ZLIII. Jest to budynek niski, 3 kondygnacyjny (poddasze użytkowe). Powierzchnia użytkowa poddasza 216.58  m2.

8.2. Ilość osób przebywających jednorazowo w salach – 10.

8.3. Na poddaszu znajdują się schody ewakuacyjne o szerokości biegu 120 cm. Drugie wyjście ewakuacyjne przez klatkę schodową w budynku straży pożarnej.

8.4. Obydwie klatki schodowe na wszystkich kondygnacjach wydzielić przegrodami o odporności ogniowej REI 60. Nad klatkami zamontować klapę dymową o czynnej powierzchni oddymiania min. 1,0 m2 lub inne urządzenie służące do usuwania dymu.

8.5. Na korytarzu zamontować hydrant 25.

8.6. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia NRO np. AMARVIN

8.7. Elementy wykończenia wnętrz,  wykonać z materiałów niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

8.8. Wszystkie elementy budynku posiadają cechę materiałów „NRO”- nie rozprzestrzeniających ognia.

8.9. Obiekt wyposażyć w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze, zapewniające skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz możliwość ewakuacji. (1 gaśnica o ładunku 2 kg na 100m2)

8.10. Konstrukcję dachu zabezpieczyć płytami GKF(2x1.25) na konstrukcji stalowej.

9. Instalacje.

9.1. Wentylacja – wykonać wentylację grawitacyjną zgodnie z rysunkami. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować wspomaganie wentylatorami o wydajności 50 m3/h na 1 miskę ustępową. W salach zamontować wspomaganie mechaniczne włączane okresowo.

9.2. Instalacja kanalizacyjna – instalację kanalizacyjną podłączyć do istniejącej.

9.3. Instalacja elektryczna – wykonać zgodnie z obowiązującymi PN i przepisami.

9.4. Instalacja oświetleniowa – wykonać zgodnie z PN i przepisami. Wykonać instalację oświetlenia awaryjnego.  

9.5. Instalacja gazowa – brak.

9.6. Instalacja wodna – podłączyć do istniejącej instalacji szkolnej.

9.7. Instalacja grzewcza – wykonać na bazie istniejącej instalacji C.O. zgodnie z wymogami inwestora.

9.8. Instalacje odgromową wykonać w oparciu o istniejącą instalację na budynku.

10. Uwagi i zalecenia.

10.1. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania, wykorzystania i być używane zgodnie z dokumentacją. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia  ITB , PZH oraz innych wymaganych instytucji.

10.2. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie robory budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.
PAGE  
	URZĄD GMINY

	
	 PRZEBUDOWA PODDASZA
	 
	10.2014
	6

	[image: image2.jpg] BIURO PROJEKTÓW       34
4-300 ŻYWIEC    ul. Komorowskich 31           
tel.: 0 602 325 068 ; 0 606 111 688      e-mail: studios2@wp.pl
                              



